广东松山职业技术学院
第一门岗电动道闸设备采购用户需求书

一、投标人资格
   （一）投标人应具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

     1.具有独立承担民事责任的能力； 

     2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

     3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

     4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

     5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

     6.法律、行政法规规定的其他条件。

    （二）投标人应是在中华人民共和国境内合法运营的具有独立法人资格的企业或其他经济组织，且经营范围必须是符合本项目的。

二、采购项目技术规格、参数及要求： 

（一）采购项目需求一览表

	采购内容
	数量
	交货期
	最高限价

	第一门岗电动道闸采购项目
	1套
	合同生效后10日历天内完成交货、安装、验收并交付使用
	4500.00元


注：1.报价超出预算金额的，其投标文件无效投标处理。

2.投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，其投标文件无效投标处理。

3.投标报价应为人民币含税全包价，包括测试、运输、安装调试、验收、培训等一切费用。

（二）项目概括及要求

学院第一门岗电动道闸（固定资产编号：20060298）从2006年安装投入使用至今已有13年，该电动道闸使用频率比较高，年代久远，设备更新换代，没有配件，已无维修价值。为加强我院的安全防范，发挥技防的重要作用，现对第一门岗电动道闸更换。

（三）采购内容

监控系统设备清单及技术要求

	设备名称
	参数及技术要求
	数量

	电动道闸
	一、机箱 

1.人性化外观线条设计，简洁大方、美观亮丽。 
2.采用防锈工艺处理，加上进口桔纹烤漆，使机箱在户外恶劣的环境中，具有延长防锈时间、抗紫外线及在阳光下暴晒不会变色。 
二、机芯 
1.采用最稳定的非等速运行机构，使起杆慢起动、快运行，慢停止，排除闸杆在运行起、止中带来的抖动。 
2.采用高灵敏限位开关、保证起杆、落杆到位的准确性。 
3.专业铝外壳电机集波箱减速器连体设计，噪音低、散热快。 
4.电机设智能过热保护系统，在频繁的作用下，控制了电机的温升，使电机不易被烧坏。 
三、闸杆
1.根据施工现场确定闸杆长度

2.闸杆永久性90度角运动机构，有效避免360度带来的意外事故发生。 
3.快速杆具备独特不伤车，时速80公里的车撞过闸杆不伤主机。 
4.防砸杆保护部分用软胶体材料制成，当遇到人为操作失误或机械故障 等其它意外情况时，可避免砸伤车辆和行人。 
四、控制系统 
1.采用数字芯片技术，防砸、地感、IC接口集为一体，稳定性好，误动概率为零，特别设有延迟保护功能，具有双重控制作用。 
2.具有起落杆延迟保护，有效防止限位器故障，保护电机。 

3.落杆过程中带防砸的功能，有效避免落杆过程中砸伤人或物（需加检测器）。 
4.带自动延迟落杆功能，当检测无车辆或物体后，防砸杆自动落杆（需加红处线）。 
5.落杆过程中迅速反应起杆或停止信号及地感信号，安全性高。 
	1套（遥控器2个）


三、商务要求

（一）供货要求

1.投标人此次投标产品必须按招标货物技术参数要求、质量供货，正规厂家生产的合格商品，所提供产品均需达到国家规定相关行业标准及安全环保标准，产品均应有制造厂名或其简称注册商标及生产日期或批号。

2.特别说明：买方按招标技术参数约定的质量技术标准验收，如提供不合格产品和假冒伪劣产品，买方有权要求退货，由卖方承担违约责任和由此产生的一切费用，如卖方未按时送货而影响买方工作的，应承担违约责任，买方有权终止买卖协议。

3.产品或者其包装上必须要有真实标识，有中文标明的产品名称、规格、型号、生产厂厂名和厂址；提供的商品保证是正品，有《产品质量检验证书》。

（二）交货完工期及地点：

交货完工期：合同签订之日起10个工作日内完工

交货地点：用户指定地点

（三）售后服务：

1.学院第一门岗电动道闸安装完毕，验收合格签字之日起计算，质保期为期一年全保；如果出现设备损坏（人为损坏除外）质保期内免费维修、维护；电动道闸终身维护。

2.验收合格后设备出现故障需要维修，中标单位需满足一小时内响应、四十八小时内处理完毕，如设备需要返厂维修、维修期间需有配件保证系统正常运行。
四、付款方式：
结算分一次付清，设备安装调试交付使用验收合格后付合同总额的100%，无预付款。
PAGE  
1

