采 购 项 目 内 容

一、投标人资格：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤经营活动前三年内没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件；

2、 投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

3、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

(一) 采购项目需求一览表：

	序号
	名 称
	数量

	1
	工业除湿机(60L)
	18台

	2
	工业除湿机(150L)
	2台

	3
	工业除湿机(20L)
	5台


   注：1、投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

       2、开标时投标报价超过预算金额为无效投标。

         3、带★号的参数为不可负偏离参数，如有负偏离，将导致投标无效；带▲号的参数为重要技术参数，如有负偏离，将导致严重扣分；其他招标参数要求满足或相当于本次招标的需求。    

         4、以下若有提到具体品牌、型号、产地及图片等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

5、★供应商须在《投标报价明细表》中列名设备的品牌、型号、制造商。
（二）采购项目技术规格、参数: 

	序号
	设备名称
	设备参数与功能
	单位
	数量

	1
	工业除湿机(60L)
	产品尺寸：≤540mm*420mm*900 mm（长*宽*高）；

▲额定功率：≤850W； 
额定电压：220V；产品净重：≥20.5kg；          ★日除湿量：60L；
排水方式：水箱/外接排水管；噪音≤62dB；
除湿原理：压缩机式；水箱容量：≥7.5L；          制冷剂：采用无氟环保型;带定时功能；
带空气过滤功能；湿度、风速可调节；水满自动停机或报警；底部装有万向轮，移动自如；                           
安装要求：含安装除湿机电源及打排水孔等。
	台
	18

	2
	工业除湿机（150L）
	产品尺寸：≤672mm*530mm*1600mm（长*宽*高）；

▲额定功率：≤2100W； 
产品净重：≥56kg；噪音≤63dB；额定电压：220V；
★日除湿量：≥150L；
除湿原理：压缩机式；  排水方式：外接排水管；
制冷剂：采用无氟环保型;带定时功能；

带空气过滤功能；湿度、风速可调节；水满自动停机或报警；底部装有万向轮，移动自如；                           
安装要求：含安装除湿机电源及打排水孔等。
	台
	2

	3
	工业除湿机(20L)
	产品尺寸：≤380*250*600 mm（长*宽*高）；

▲额定功率：≤340W； 
额定电压：220V；产品净重：≥13.5kg；          ★日除湿量：20L；
排水方式：水箱/外接排水管；噪音≤50dB；
除湿原理：压缩机式；水箱容量：≥2.9L；
制冷剂：采用无氟环保型;带定时功能；

带空气过滤功能；湿度、风速可调节；水满自动停机或报警；底部装有万向轮，移动自如；                           
安装要求：含安装除湿机电源及打排水孔等。
	台
	5


（三）采购项目商务要求：

1、供货要求：货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品。整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等。                         

2、报价要求：报价应包括供货方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。         
3、供货地点：按采购人的要求在指定地点完成设备安装，安装后的设备符合行业安全使用标准。

4、交货时间：中标单位签订合同后在20个工作日内完成。

5、验收要求：交付验收标准依次序对照适用标准为：（1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；（2）符合采购文件和中标供应商投标文件的要求；（3）货物来源国官方标准。
6、质保期和售后服务
（1）该项目整机质量保证期为3年，中标人须对该批货物提供不少于3年免费保修，除人为损坏、自然灾害等导致的仪器损坏外，在保修期内一切费用全免。

（2）中标人必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。对采购人的服务通知，中标人在接报后2小时内响应，紧急情况12小时内工程师上门服务，24小时内处理完毕。
7、付款方式：
（1）合同签订生效之日起的10个工作日内，乙方向甲方交纳合同总金额5%的履约保证金，验收之后5％的履约保证金作为质保金，待3年质保期满，设备运行无故障，予以无息退还。。
（2）全部物资交付使用验收合格后，15个工作日内付合同总金额的100%款。
（3）付款方式：银行转账。
（4）支付款时，乙方同时向甲方提供相应金额的正式发票。
8、违约责任
（1）中标人未能交付货物或交付的货物不符合招标文件，合同规定标准的，则向采购人支付货物总金额5％的违约金，验收之后5％的违约金作为质保金，待保质期过后予以返还。
（2）如发现中标人交付货物的质量，规格和数量，不符合或达不到合同规定的技术参数和要求的，采购人有权拒收货物，由此造成采购人损失的，中标人应根据采购人要求给予赔偿。
技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术评分
	商务评分
	价格评分

	权    重
	30%
	30%
	40%


评标总得分=F1×A1＋F2×A2＋……+Fn×An
F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；
A1、A2、……An分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）
根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的优先排列顺序如下 ：1）投标报价由低者；2) 技术得分高者 。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。
（三）推荐中标候选供应商名单
评标委员会将出具评标报告，并按招标文件的规定推荐二位中标候选人。
一、评标标准

1、 商务评分标准：（分值：30分）

	序号
	评审内容
	评审细则
	分值

	1
	商务响应
	完全满足采购项目商务要求的得满分，每项负偏离扣1分，扣完为止。
	10

	2
	项目业绩
	投标人提供2017年1月1日至今（以合同生效时间为准）同类项目合同，每提供一个得2分，最高10分。

（需提供合同复印件加盖投标人公章，未提供本项不得分）
	10

	3
	质保期
	质保期为三年的得基础分5分，质保期每增加半年加1分，满分为10分，低于三年的为 0分。
	10


2、 技术部分评分准：（分值：30分）
	序
号
	评审内容
	评分细则及要求
	分值

	1
	技术响应情况
	满足采购文件中技术规格、参数及要求的全部参数得满分；★为必须满足项，不满足将视为不能响应招标文件导致投标文件无效；▲代表重要指标，不满足一项将导致扣10分，无标识则表示一般指标项，每不满足一项扣5分，扣完为止。
	30


备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.1。

3、价格分值：（分值：40分）

本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分,即40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。
                                              2

