广东松山职业技术学院临时纪委独立谈话室
监控系统设备及安装子项目
用户需求书
一、项目名称：广东松山职业技术学院临时纪委独立谈话室监控系统设备及安装采购项目
本次询价采购内容为：广东松山职业技术学院临时纪委独立谈话室的音频、视频监控系统设备及设备安装、调试。主要设备包括视频控制设备、计算机、监控摄像设备、会议其他设备、安全检查设备、UPS稳压电源及安装需要的相关材料等。独立谈话室设置在学院行政楼四楼，监控室设置在学院行政楼三楼，两房之间相距约10米。
二、供应商资格：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定。
（1）具有独立承担民事责任的能力；
  （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
  （7）法律、行政法规规定的其他条件。
三、采购项目要求：
1.独立谈话室监控系统设备及安装项目清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	数量
	估算  单价
	合价（元）

	1
	分部分项合计
	
	　
	　
	　
	10700.00 

	1.1
	视频控制设备
	1.名称:视频监控主机
2.路数:8路，含存储功能，需接到显示设备，含配件跳线及接到显示端配件等
	套
	1
	2100.00 
	2100.00 

	1.2
	监控摄像设备
	1.名称:半球形吸顶摄像机
2.类别:1080P高清摄像头
	台
	2
	2000.00 
	4000.00 

	1.3
	会议其他设备
	1.名称:话筒，安装于软包内，仅露出话筒口
	台
	1
	300.00 
	300.00

	1.4
	安全检查设备
	1.名称:手持式高灵敏金属探测器
2.类别:充电型
	套
	1
	380.00
	380.00

	1.5
	UPS电源
	1000W， 保供电1小时以上
	台
	1
	2000.00 
	2000.00 

	1.6
	光缆
	1.名称:话筒用音频线
	m
	60
	6.00 
	360.00

	1.7
	射频同轴电缆
	1.名称:监控用视频同轴电缆SYV-75-5
	m
	60
	5.00 
	300.00

	1.8
	双绞线缆
	1.名称:监控电源线
2.线缆对数:BVR-2*1.0mm2
	m
	60
	5.00
	300.00

	1.9
	线槽
	1.名称:塑料线槽
2.材质:19*39mm
	m
	60
	16.00 
	960.00
 

	2
	措施合计
	
	　
	　
	
	433.45 

	2.1
	安全防护、文明施工措施项目费
	
	　
	　
	
	380.85 

	2.2
	其他措施费
	
	　
	　
	
	52.60 

	3
	其他项目
	
	　
	　
	
	0.00 

	4
	规费
	
	　
	　
	
	13.14

	5
	税金
	
	　
	　
	
	1447.25

	6
	总造价
	
	　
	　
	
	18593.84

	7
	人工费
	
	　
	　
	
	1367.62

	　
	
	
	  
	　
	
	

	　
	合计
	
	　
	　
	
	13961.46

	
	
	
	
	
	
	


2.项目总预算：1.396万元。
3.采购需求明细表
	序号
	需求明细

	1
	★符合省纪检部门验收要求，实现谈话室无死角监控，谈话过程全程同步录音录像，固化合法执法证据，保障谈话人合法权益。

	2
	★在断电情况下，确保1小时继续供电，以保障音频、视频资料完整保存。


4. 供应商基本要求:
（1）★供应商必须承诺保守服务中获得的商业秘密；不与被服务项目的潜在供应商或潜在供应商有利益关联的社会机构有利益关系（以供应商出具的承诺函为准）。
（2）供应商应根据服务项目的具体情况，按合同约定，配备满足服务工作需要的有相应资质的人员，并制订相应的工作计划，妥善使用采购人所提供的设施。
（3）供应商应遵守相应的工作制度，保证服务工作有序的进行。
（4）供应商应指派专人负责该项目的服务工作，服务期内不得随意调换。
（5）供应商的活动应符合国家现行的法律和行业规范。
（6）供应商应对在服务过程中所涉及的有关项目的一切资料严格保密。
四、采购项目商务要求
（一）服务要求：供应商须根据采购人的要求完成以下服务，主要内容包括但不限于此。
（二）报价要求：供应商应根据项目服务内容报出一次不得更改的价格，该报价应包括人工费、交通费、差旅费、食宿费、外勤补贴、管理费、各项税费等费用。
（三）时间要求：项目需在合同签订后60日内完成。
（四）售后服务要求：免费培训使用独立谈话室监控系统设备，质保期为2年，在质保期内，免费上门维修维护。
（五）资料转移保密要求：
1.供应商应在项目完成时，将本项目所有相关的资料汇集成册交付采购人。
2.所有的文件要求用中文书写或有完整的中文注释。
3.供应商应在中标后与采购人签订保密协议，承诺不将任何涉及本项目的信息向外界泄露，该保密义务在合同终止后继续有效。
五、付款方式
在项目竣工验收后的1个月内，以银行转帐方式支付合同总金额的90%，其余10%在质保期满后退还。
