## Sheet2
附件 |  | 2020年维修材料订购清单（500项）
序号 | 类别 | 材料名称 | 品牌/厂家 | 材质 | 规格型号 | 单位 | 参考数量 | 参考单价（限价） | 小计 | 备注
1 | 导线类 | 电缆线 |  | 国标纯铜 | 2.5×3＋1.5×1 | 米 | 30 | 3.8 | 114
2 | 导线类 | 电缆线 |  | 国标纯铜 | 4×3＋2.5×1 | 米 | 30 | 5.5 | 165
3 | 导线类 | 电缆线 |  | 国标纯铜 | 6×3＋4×1 | 米 | 30 | 7.7 | 231
4 | 导线类 | 电缆线 |  | 国标纯铜 | 2.5*2+1.5*1 | 米 | 30 | 3.3 | 99
5 | 导线类 | 焊把电缆 |  | 国标纯铜 | 35平方毫米 | 米 | 1 | 22 | 22
6 | 导线类 | 护套绝缘地线 |  | 纯铜单股硬线 | BV1.0mm | 卷 | 5 | 60 | 300 | 100米/卷
7 | 导线类 | 护套绝缘电线 |  | 纯铜单股硬线 | BV1.5mm | 卷 | 10 | 85 | 850 | 100米/卷
8 | 导线类 | 护套绝缘电线 |  | 纯铜单股硬线 | BV2.5mm | 卷 | 10 | 135 | 1350 | 100米/卷
9 | 导线类 | 护套绝缘电线 |  | 纯铜单股硬线 | BV4mm | 卷 | 10 | 220 | 2200 | 100米/卷
10 | 导线类 | 护套绝缘电线 |  | 纯铜单股硬线 | BV6mm | 卷 | 10 | 280 | 2800 | 100米/卷
11 | 导线类 | 护套绝缘电线 |  | 纯铜单股硬线 | BV10mm | 卷 | 10 | 500 | 5000 | 100米/卷
12 | 导线类 | 护套绝缘电线 |  | 纯铜单股硬线 | BV16mm | 卷 | 5 | 750 | 3750 | 100米/卷
13 | 导线类 | 护套绝缘电线 |  | 纯铜单股硬线 | BV25mm | 卷 | 5 | 900 | 4500 | 100米/卷
14 | 导线类 | 花线 |  | 纯铜多股软线 | 64芯 | 卷 | 1 | 165 | 165 | 100米/卷
15 | 电表类 | 电子电能表 |  |  | 三相四线 5（20）A直接式 | 个 | 1 | 165 | 165
16 | 阀门类 | 小便器冲洗阀 |  | 全铜 | DN15mm | 个 | 10 | 17 | 170
17 | 阀门类 | PPR球阀 |  | PP—R | 20mm，全铜阀芯，双螺旋启闭 | 个 | 50 | 20 | 1000
18 | 阀门类 | PPR球阀 |  | PP—R | 25mm，全铜阀芯，双螺旋启闭 | 个 | 50 | 17 | 850
19 | 阀门类 | PPR球阀 |  | PP—R | 32mm，全铜阀芯，双螺旋启闭 | 个 | 10 | 18 | 180
20 | 阀门类 | PPR球阀 |  | PP—R | 40mm，全铜阀芯，双螺旋启闭 | 个 | 10 | 20 | 200
21 | 阀门类 | PPR球阀 |  | PP—R | 50mm，全铜阀芯，双螺旋启闭 | 个 | 1 | 22 | 22
22 | 阀门类 | PPR球阀 |  | PP—R | 63mm，全铜阀芯，双螺旋启闭 | 个 | 5 | 25 | 125
23 | 阀门类 | PVC球阀 |  | PVC | 20mm | 个 | 20 | 4.5 | 90 | 内丝/无丝
24 | 阀门类 | PVC球阀 |  | PVC | 25mm | 个 | 20 | 4.8 | 96 | 内丝/无丝
25 | 阀门类 | PVC球阀 |  | PVC | 32mm | 个 | 20 | 4.8 | 96 | 内丝/无丝
26 | 阀门类 | PVC球阀 |  | PVC | 40mm | 个 | 5 | 10 | 50 | 内丝/无丝
27 | 阀门类 | PVC球阀 |  | PVC | 50mm | 个 | 1 | 15 | 15 | 内丝/无丝
28 | 阀门类 | PVC球阀 |  | PVC | 63mm | 个 | 5 | 20 | 100 | 内丝/无丝
29 | 阀门类 | 冲厕阀 |  |  | 20mm，全铜阀体，表层电镀钛 | 个 | 10 | 90 | 900 | 重量≥261g
30 | 阀门类 | 冲厕阀 |  |  | 25mm，全铜阀体，表层电镀钛 | 个 | 10 | 120 | 1200 | 重量≥372g
31 | 阀门类 | 单孔瓷盆水龙头 |  | 黄铜，陶瓷片阀芯 | 15mm | 个 | 10 | 16 | 160 | 单把单孔
32 | 阀门类 | 法兰片 |  | 不锈钢 | DN50mm | 对 | 1 | 44 | 44
33 | 阀门类 | 法兰片 |  | 不锈钢 | DN80mm | 对 | 1 | 55 | 55
34 | 阀门类 | 法兰片 |  | 不锈钢 | DN100mm | 对 | 1 | 60 | 60
35 | 阀门类 | 黄铜锻压塑料球浮球阀 |  | 铜塑 | DN50 | 套 | 2 | 100 | 200 | 阀体材料：黄铜；浮球材料：PE；适用水压0.02-1.0MPA；阀总长度：25 厘米。
36 | 阀门类 | 角阀 |  | 不绣钢 | 15mm，全铜阀芯 | 个 | 30 | 13 | 390
37 | 阀门类 | 冷热混合水阀 |  | 全铜 |  | 个 | 5 | 42 | 210
38 | 阀门类 | 龙头阀芯 |  | 全铜主体，陶瓷阀芯片 | 15mm／快开式／陶瓷芯 | 个 | 200 | 3.6 | 720 | 含把手、螺丝
39 | 阀门类 | 螺纹闸阀 |  | 铸铁 | DN25mm | 个 | 10 | 16 | 160
40 | 阀门类 | 螺纹闸阀 |  | 铸铁 | DN40mm | 个 | 1 | 42 | 42
41 | 阀门类 | 螺纹闸阀 |  | 铸铁 | DN50mm | 个 | 1 | 53 | 53
42 | 阀门类 | 伸缩蝶阀 |  |  | DN65 | 套 | 3 | 85 | 255
43 | 阀门类 | 伸缩蝶阀 |  |  | DN80 | 套 | 3 | 105 | 315
44 | 阀门类 | 伸缩蝶阀 |  |  | DN100 | 套 | 3 | 120 | 360
45 | 阀门类 | 室内消防栓 |  |  | DN50 | 套 | 3 | 25 | 75
46 | 阀门类 | 室内消防栓 |  |  | DN65 | 套 | 3 | 30 | 90
47 | 阀门类 | 室外消防栓 |  |  | DN100 | 套 | 3 | 165 | 495
48 | 阀门类 | 双孔台盆水龙头 |  | 黄铜，陶瓷片阀芯 | 孔径10cm | 个 | 5 | 53 | 265 | 单把双孔
49 | 阀门类 | 水龙头 |  | 铸铁 铜阀芯 | 15mm／快开式／陶瓷芯 | 个 | 100 | 7 | 700
50 | 阀门类 | 塑料球浮球阀 |  | 塑料 | DN15 | 套 | 10 | 16 | 160 | 阀体材料:ABS 塑料浮球材料:PE；阀芯材料:NR； 阀总长度：25 厘米
51 | 阀门类 | 铜球阀 |  | 铜质 | 15mm，内丝 | 个 | 10 | 16 | 160
52 | 阀门类 | 小便斗延时冲水阀 |  | 黄铜 | 15mm | 个 | 10 | 33 | 330
53 | 阀门类 | 止回阀 |  | 铜质 | 15mm | 个 | 10 | 10 | 100
54 | 阀门类 | 中线对夹手柄蝶阀 |  | 铸铁 | 80 | 个 | 2 | 22 | 44
55 | 阀门类 | 中线对夹手柄蝶阀 |  | 铸铁 | 100 | 个 | 1 | 50 | 50
56 | 阀门类 | 铸铁暗杆闸阀 |  | 铸铁 | 100 | 个 | 1 | 130 | 130
57 | 阀门类 | 铸铁暗杆闸阀 |  | 铸铁 | 150 | 个 | 1 | 170 | 170
58 | 阀门类 | 铸铁暗杆闸阀 |  | 铸铁 | 200 | 个 | 1 | 210 | 210
59 | 阀门类 | 铸铁暗杆闸阀 |  | 铸铁 | 50mm | 个 | 1 | 20 | 20
60 | 风扇类 | 壁扇 |  | 全铜电机 | 16寸3型壁扇 | 台 | 50 | 85 | 4250
61 | 风扇类 | 吊扇 |  | 全铜电机 | 直径: 1400mm;叶片：3 | 台 | 20 | 88 | 1760
62 | 风扇类 | 风扇电容 |  |  | 1.5、2.5UF | 个 | 50 | 5 | 250
63 | 风扇类 | 立式转页落地扇 |  |  | 全铜电机，额定电压220V,额定功率50W | 台 | 4 | 135 | 540 | 机械式控制，180。送风角度可调整，高度1米自行可调。
64 | 风扇类 | 排气扇 |  |  | 6寸 | 台 | 5 | 48 | 240
65 | 风扇类 | 排气扇 |  |  | 10寸 | 台 | 5 | 55 | 275
66 | 风扇类 | 排气扇 |  |  | 12寸 | 台 | 5 | 70 | 350
67 | 风扇类 | 吸顶风扇电机含摇头齿 |  |  | 全铜线圈，φ9.5轴，塑料牙箱，20叠厚，滚珠轴承 | 个 | 100 | 75 | 7500
68 | 风扇类 | 吸顶摇头扇 |  |  | 400mm | 台 | 50 | 120 | 6000 | 配调速器
69 | 工具类 | 安全带 |  |  |  | 套 | 5 | 35 | 175
70 | 工具类 | 玻璃刀 |  | 铝柄 金刚石轮刀 | 80mm | 把 | 3 | 6 | 18
71 | 工具类 | 玻璃胶枪 |  |  |  | 把 | 3 | 6 | 18
72 | 工具类 | 充电电钻 |  |  | 12V充电钻，两电一充 | 把 | 1 | 160 | 160
73 | 工具类 | 电笔 |  |  |  | 把 | 10 | 3 | 30
74 | 工具类 | 电工刀 |  |  |  | 把 | 10 | 4 | 40
75 | 工具类 | 电焊面罩 |  |  |  | 个 | 1 | 5 | 5
76 | 工具类 | 电焊钳 |  |  | 600A | 个 | 1 | 20 | 20
77 | 工具类 | 电筒 |  |  | 含：两电一充 | 把 | 1 | 55 | 55
78 | 工具类 | 钢丝钳 |  |  | 160ｍｍ | 把 | 10 | 6 | 60
79 | 工具类 | 工具袋 |  |  |  | 个 | 10 | 10 | 100
80 | 工具类 | 管剪 |  |  |  | 把 | 10 | 10 | 100
81 | 工具类 | 管子钳 |  |  | 3"（棘拧式操作方式） | 把 | 10 | 14 | 140
82 | 工具类 | 活动扳手 |  |  | 450×55 | 把 | 10 | 17 | 170
83 | 工具类 | 活动扳手 |  |  | 375×45 | 把 | 10 | 15 | 150
84 | 工具类 | 活动扳手 |  |  | 250×30 | 把 | 10 | 8 | 80
85 | 工具类 | 尖嘴钳 |  |  | 160ｍｍ | 把 | 10 | 4 | 40
86 | 工具类 | 卷尺 |  |  | 5米 | 把 | 10 | 4 | 40
87 | 工具类 | 绝缘杆 |  |  | 5米伸缩型（4节5米）令克棒 | 套 | 1 | 110 | 110
88 | 工具类 | 螺丝刀 |  |  | 一字／3~6寸 | 把 | 10 | 3 | 30
89 | 工具类 | 螺丝刀 |  |  | 十字／3~6寸 | 把 | 10 | 3 | 30
90 | 工具类 | 铝合金梯 |  |  | 1.5米 | 把 | 1 | 85 | 85
91 | 工具类 | 铝合金梯 |  |  | 2米 | 把 | 1 | 100 | 100
92 | 工具类 | 铆钉枪 |  |  |  | 把 | 5 | 10 | 50
93 | 工具类 | 电焊机 |  |  | 双电压型 | 台 | 1 | 618 | 618
94 | 工具类 | 冲击钻 |  |  |  | 把 | 2 | 305 | 610
95 | 工具类 | 数字钳形电流表 |  |  | 带照明灯数字双开表，手动量程，最大量程600A | 台 | 2 | 110 | 220
96 | 工具类 | 钨极夹 |  |  | 1.6mm | 支 | 5 | 1.5 | 7.5
97 | 工具类 | 钨极夹 |  |  | 2.4mm | 支 | 5 | 1.5 | 7.5
98 | 工具类 | 钨极夹 |  |  | 3.2ｍｍ | 支 | 5 | 1.5 | 7.5
99 | 工具类 | 钨针 |  |  | 1.6-3.2 | 盒 | 1 | 10 | 10 | 一盒10支
100 | 工具类 | 斜口钳 |  |  | 美式160ｍｍ | 把 | 10 | 4 | 40
101 | 工具类 | 氩弧焊枪头 |  |  |  | 支 | 1 | 25 | 25
102 | 工具类 | 氩气表 |  |  |  | 套 | 1 | 30 | 30
103 | 工具类 | 竹梯 |  |  | 15级 | 把 | 1 | 120 | 120
104 | 管材类 | 给水直管 |  | PP—R | 20/1.0Mpa | 米 | 100 | 2.2 | 220
105 | 管材类 | 给水直管 |  | PP—R | 25/1.0Mpa | 米 | 100 | 2.2 | 220
106 | 管材类 | 给水直管 |  | PP—R | 32/1.0Mpa | 米 | 50 | 3 | 150
107 | 管材类 | 给水直管 |  | PP—R | 40/1.0Mpa | 米 | 50 | 7 | 350
108 | 管材类 | 给水直管 |  | PP—R | 50/1.0Mpa | 米 | 20 | 10 | 200
109 | 管材类 | 给水直管 |  | PP—R | 63/1.2Mpa | 米 | 20 | 10 | 200
110 | 管材类 | 给水直管 |  | UPVC | 20mm/1.0Mpa | 米 | 50 | 2.2 | 110
111 | 管材类 | 给水直管 |  | UPVC | 25mm/1.0Mpa | 米 | 50 | 2.2 | 110
112 | 管材类 | 给水直管 |  | UPVC | 32mm/1.0Mpa | 米 | 50 | 2.5 | 125
113 | 管材类 | 给水直管 |  | UPVC | 40mm/1.6Mpa | 米 | 20 | 3.5 | 70
114 | 管材类 | 给水直管 |  | UPVC | 50mm/1.6Mpa | 米 | 20 | 6.5 | 130
115 | 管材类 | 给水直管 |  | UPVC | 63mm/1.6Mpa | 米 | 50 | 11 | 550
116 | 管材类 | 给水直管 |  | UPVC | 110mm/1.6Mpa | 米 | 19 | 21 | 399
117 | 管材配件类 | 45°弯头 |  | UPVC | 63mm/1.6Mpa | 个 | 2 | 5 | 10
118 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | PP—R | 20mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 1.5 | 75
119 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | PP—R | 25mm/1.0Mpa | 个 | 20 | 1.5 | 30
120 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | PP—R | 32mm/1.0Mpa | 个 | 20 | 2 | 40
121 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | PP—R | 40mm/1.6Mpa | 个 | 20 | 2 | 40
122 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | PP—R | 50mm/1.6Mpa | 个 | 5 | 6 | 30
123 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | PP—R | 63mm/1.6Mpa | 个 | 5 | 8 | 40
124 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | UPVC | 20mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 1.1 | 55
125 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | UPVC | 25mm/1.0Mpa | 个 | 10 | 1.1 | 11
126 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | UPVC | 32mm/1.0Mpa | 个 | 10 | 1.1 | 11
127 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | UPVC | 40mm/1.0Mpa | 个 | 10 | 2.1 | 21
128 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | UPVC | 50mm/1.0Mpa | 个 | 10 | 3.2 | 32
129 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | UPVC | 63mm/1.6Mpa | 个 | 10 | 5 | 50
130 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | UPVC | 110mm/1.6Mpa | 个 | 10 | 11 | 110
131 | 管材配件类 | 塑料外螺纹直接头 |  | UPVC | 20mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 1.1 | 55
132 | 管材配件类 | 塑料外螺纹直接头 |  | UPVC | 25mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 1.1 | 55
133 | 管材配件类 | 塑料外螺纹直接头 |  | UPVC | 32mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 1.1 | 55
134 | 管材配件类 | 塑料外螺纹直接头 |  | UPVC | 40mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 2.1 | 105
135 | 管材配件类 | 塑料外螺纹直接头 |  | UPVC | 50mm/1.6Mpa | 个 | 50 | 3.2 | 160
136 | 管材配件类 | 塑料外螺纹直接头 |  | UPVC | 63mm/1.6Mpa | 个 | 50 | 4.2 | 210
137 | 管材配件类 | 铜内螺纹90°三通 |  | UPVC | 20mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 3.2 | 160
138 | 管材配件类 | 铜内螺纹90°三通 |  | UPVC | 25mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 3.2 | 160
139 | 管材配件类 | 铜内螺纹90°三通 |  | UPVC | 32mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 4.2 | 210
140 | 管材配件类 | 铜内螺纹直接头 |  | UPVC | 20mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 3.2 | 160
141 | 管材配件类 | 铜内螺纹直接头 |  | UPVC | 25mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 3.2 | 160
142 | 管材配件类 | 铜内螺纹直接头 |  | UPVC | 32mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 4.2 | 210
143 | 管材配件类 | 铜内螺纹直接头 |  | UPVC | 40mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 5 | 250
144 | 管材配件类 | 铜内螺纹直接头 |  | UPVC | 50mm/1.6Mpa | 个 | 50 | 7 | 350
145 | 管材配件类 | 异径弯头 |  | UPVC | 25×20 | 个 | 20 | 1 | 20
146 | 管材配件类 | 异径弯头 |  | UPVC | 32×20 | 个 | 20 | 1 | 20
147 | 管材配件类 | 异径弯头 |  | UPVC | 32×25 | 个 | 1 | 1 | 1
148 | 管材配件类 | 异径弯头 |  | UPVC | 40×20 | 个 | 1 | 2 | 2
149 | 管材配件类 | 异径弯头 |  | UPVC | 40×25 | 个 | 1 | 2 | 2
150 | 管材配件类 | 异径弯头 |  | UPVC | 40×32 | 个 | 1 | 3 | 3
151 | 管材配件类 | 异径弯头 |  | UPVC | 50×20 | 个 | 1 | 4 | 4
152 | 管材配件类 | 异径弯头 |  | UPVC | 50×25 | 个 | 1 | 4 | 4
153 | 管材配件类 | 异径弯头 |  | UPVC | 50×32 | 个 | 1 | 4 | 4
154 | 管材配件类 | 异径弯头 |  | UPVC | 50×40 | 个 | 1 | 4 | 4
155 | 管材配件类 | PVC 管卡 |  | UPVC | 20~32 | 个 | 50 | 0.6 | 30
156 | 管材配件类 | PVC 胶水 |  | UPVC | 80ml | 瓶 | 30 | 5.5 | 165
157 | 管材配件类 | PVC 铜内螺纹90°弯头 |  | UPVC | 20mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 3 | 150
158 | 管材配件类 | PVC 铜内螺纹90°弯头 |  | UPVC | 25mm/1.0Mpa | 个 | 20 | 3 | 60
159 | 管材配件类 | PVC 铜内螺纹90°弯头 |  | UPVC | 32mm/1.0Mpa | 个 | 20 | 3 | 60
160 | 管材配件类 | 表接头 |  | 铜质 | 15mm | 套 | 20 | 11 | 220 | 2个为一套
161 | 管材配件类 | 表接头 |  | 铜质 | 25mm | 套 | 10 | 14 | 140 | 2个为一套
162 | 管材配件类 | 补芯 |  |  | DN15~50mm | 个 | 20 | 11 | 220
163 | 管材配件类 | 瓷盆下水器 |  |  |  | 套 | 30 | 5 | 150 | 含排水管
164 | 管材配件类 | 等径三通 |  | PP—R | 20mm | 个 | 30 | 2 | 60
165 | 管材配件类 | 等径三通 |  | PP—R | 25mm | 个 | 10 | 2 | 20
166 | 管材配件类 | 等径三通 |  | PP—R | 32mm | 个 | 10 | 2 | 20
167 | 管材配件类 | 等径三通 |  | PP—R | 40mm | 个 | 20 | 3 | 60
168 | 管材配件类 | 等径三通 |  | PP—R | 50mm | 个 | 1 | 5 | 5
169 | 管材配件类 | 等径三通 |  | PP—R | 63mm | 个 | 1 | 11 | 11
170 | 管材配件类 | 等径三通 |  | UPVC | 20mm | 个 | 30 | 1 | 30
171 | 管材配件类 | 等径三通 |  | UPVC | 25mm | 个 | 20 | 1 | 20
172 | 管材配件类 | 等径三通 |  | UPVC | 32mm | 个 | 30 | 1 | 30
173 | 管材配件类 | 等径三通 |  | UPVC | 40mm | 个 | 20 | 2 | 40
174 | 管材配件类 | 等径三通 |  | UPVC | 50mm | 个 | 10 | 3 | 30
175 | 管材配件类 | 等径三通 |  | UPVC | 63mm | 个 | 10 | 7 | 70
176 | 管材配件类 | 地漏盖 |  | PVC | 110管径 | 个 | 10 | 5 | 50
177 | 管材配件类 | 堵头 |  | UPVC | 20mm | 个 | 10 | 1.1 | 11
178 | 管材配件类 | 堵头 |  | UPVC | 32mm | 个 | 10 | 1.1 | 11
179 | 管材配件类 | 堵头 |  | 镀锌 | 15mm | 个 | 10 | 1.1 | 11
180 | 管材配件类 | 堵头 |  | 镀锌 | 20mm | 个 | 10 | 1.1 | 11
181 | 管材配件类 | 堵头 |  | 镀锌 | 25mm | 个 | 10 | 2.2 | 22
182 | 管材配件类 | 堵头 |  | 镀锌 | 40mm | 个 | 10 | 5.5 | 55
183 | 管材配件类 | 镀锌给水直管 |  |  | φ50 | 米 | 10 | 20 | 200 | 带两头攻牙
184 | 管材配件类 | 花洒 |  | ABS工程塑料 |  | 套 | 20 | 16.5 | 330 | 喷头+1.5米软管
185 | 管材配件类 | 活接 |  | 镀锌 | 25mm | 个 | 10 | 11 | 110
186 | 管材配件类 | 活接 |  | 镀锌 | 40mm | 个 | 5 | 16.5 | 82.5
187 | 管材配件类 | 活接 |  | 镀锌 | 50mm | 个 | 1 | 27 | 27
188 | 管材配件类 | 活接 |  | 镀锌 | 15mm | 个 | 1 | 5.5 | 5.5
189 | 管材配件类 | 活接头 |  | UPVC | 63mm | 个 | 5 | 13 | 65
190 | 管材配件类 | 开边快速接头 |  | 镀锌 | DN25mm-DN40mm | 个 | 5 | 60 | 300 | DN25mm至DN40mm管径
191 | 管材配件类 | 开边快速接头 |  | 镀锌 | DN50mm-DN100mm | 个 | 5 | 70 | 350 | DN50mm至DN100mm管径
192 | 管材配件类 | 快速接头 |  | 镀锌 | 25㎜ | 个 | 1 | 20 | 20
193 | 管材配件类 | 快速接头 |  | 镀锌 | 50㎜ | 个 | 1 | 40 | 40
194 | 管材配件类 | 快速抢修接头 |  | UPVC | 63/1.6MP | 个 | 10 | 16 | 160
195 | 管材配件类 | 快速抢修接头 |  | UPVC | 110/1.6MP | 个 | 10 | 16 | 160
196 | 管材配件类 | 内接头 |  | 镀锌 | 15mm | 个 | 10 | 1 | 10
197 | 管材配件类 | 内接头 |  | 镀锌 | 20mm | 个 | 10 | 1 | 10
198 | 管材配件类 | 内接头 |  | 镀锌 | 25mm | 个 | 10 | 2 | 20
199 | 管材配件类 | 内接头 |  | 镀锌 | 40mm | 个 | 10 | 3 | 30
200 | 管材配件类 | 内接头 |  | 镀锌 | 50mm | 个 | 10 | 4 | 40
201 | 管材配件类 | 内螺纹90°弯头 |  | PP—R | 20mm | 个 | 20 | 6 | 120
202 | 管材配件类 | 内螺纹90°弯头 |  | PP—R | 25mm | 个 | 20 | 6 | 120
203 | 管材配件类 | 内螺纹90°弯头 |  | PP—R | 32mm | 个 | 20 | 7 | 140
204 | 管材配件类 | 内螺纹三通 |  | PP—R | 20mm | 个 | 20 | 7 | 140
205 | 管材配件类 | 内螺纹三通 |  | PP—R | 25mm | 个 | 20 | 7 | 140
206 | 管材配件类 | 内螺纹三通 |  | PP—R | 32mm | 个 | 20 | 7 | 140
207 | 管材配件类 | 内螺纹直接头 |  | PP—R | 20mm | 个 | 20 | 6 | 120
208 | 管材配件类 | 内螺纹直接头 |  | PP—R | 25mm | 个 | 20 | 6 | 120
209 | 管材配件类 | 内螺纹直接头 |  | PP—R | 32mm | 个 | 20 | 7 | 140
210 | 管材配件类 | 内螺纹直接头 |  | PP—R | 40mm | 个 | 20 | 8 | 160
211 | 管材配件类 | 软管 |  |  | 30CM／304＃不锈钢网 | 条 | 20 | 5 | 100
212 | 管材配件类 | 软管 |  |  | 80CM／304＃不锈钢网 | 条 | 20 | 8 | 160
213 | 管材配件类 | 外螺纹90°弯头 |  | PP—R | 20mm | 个 | 50 | 7 | 350
214 | 管材配件类 | 外螺纹90°弯头 |  | PP—R | 25mm | 个 | 50 | 7 | 350
215 | 管材配件类 | 外螺纹90°弯头 |  | PP—R | 32mm | 个 | 20 | 7 | 140
216 | 管材配件类 | 外螺纹直接头 |  | PP—R | 20mm | 个 | 50 | 6 | 300
217 | 管材配件类 | 外螺纹直接头 |  | PP—R | 25mm | 个 | 50 | 5 | 250
218 | 管材配件类 | 外螺纹直接头 |  | PP—R | 32mm | 个 | 20 | 8 | 160
219 | 管材配件类 | 外螺纹直接头 |  | PP—R | 40mm | 个 | 20 | 10 | 200
220 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 25mm×20mm | 个 | 50 | 1 | 50
221 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 32mm×20mm | 个 | 50 | 2 | 100
222 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 32mm×25mm | 个 | 20 | 2 | 40
223 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 40mm×20mm | 个 | 20 | 3 | 60
224 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 40mm×25mm | 个 | 20 | 3 | 60
225 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 40mm×32mm | 个 | 20 | 3 | 60
226 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 50mm×20mm | 个 | 20 | 4 | 80
227 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 50mm×25mm | 个 | 20 | 4 | 80
228 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 50mm×32mm | 个 | 20 | 4 | 80
229 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 50mm×40mm | 个 | 20 | 4 | 80
230 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 63mm×25mm | 个 | 20 | 5 | 100
231 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 63mm×32mm | 个 | 1 | 10 | 10
232 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 63mm×40mm | 个 | 1 | 11 | 11
233 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 63mm×50mm | 个 | 1 | 11 | 11
234 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 25mm×20mm | 个 | 20 | 1 | 20
235 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 32mm×20mm | 个 | 20 | 1 | 20
236 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 32mm×25mm | 个 | 20 | 1 | 20
237 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 40mm×20mm | 个 | 20 | 2 | 40
238 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 40mm×25mm | 个 | 1 | 3 | 3
239 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 40mm×32mm | 个 | 1 | 3 | 3
240 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 50mm×20mm | 个 | 1 | 4 | 4
241 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 50mm×25mm | 个 | 1 | 4 | 4
242 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 50mm×32mm | 个 | 1 | 4 | 4
243 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 50mm×40mm | 个 | 1 | 5 | 5
244 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 63mm×25mm | 个 | 1 | 7 | 7
245 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 63mm×32mm | 个 | 1 | 7 | 7
246 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 63mm×32mm | 个 | 1 | 7 | 7
247 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 63mm×40mm | 个 | 1 | 7 | 7
248 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 63mm×50mm | 个 | 1 | 7 | 7
249 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 110mm×63mm | 个 | 1 | 11 | 11
250 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 25mm×20mm | 个 | 20 | 1 | 20
251 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 32mm×20mm | 个 | 20 | 1 | 20
252 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 32mm×25mm | 个 | 1 | 2 | 2
253 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 40mm×20mm | 个 | 1 | 4 | 4
254 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 40mm×25mm | 个 | 1 | 4 | 4
255 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 40mm×32mm | 个 | 1 | 4 | 4
256 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 50mm×20mm | 个 | 1 | 5 | 5
257 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 50mm×25mm | 个 | 1 | 5 | 5
258 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 50mm×32mm | 个 | 1 | 5 | 5
259 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 50mm×40mm | 个 | 1 | 5 | 5
260 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 63mm×25mm | 个 | 1 | 11 | 11
261 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 63mm×32mm | 个 | 1 | 8 | 8
262 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 63mm×40mm | 个 | 1 | 8 | 8
263 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 63mm×50mm | 个 | 1 | 8 | 8
264 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 25mm×20mm | 个 | 50 | 1 | 50
265 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 32mm×20mm | 个 | 20 | 1 | 20
266 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 32mm×25mm | 个 | 20 | 1 | 20
267 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 40mm×20mm | 个 | 1 | 3 | 3
268 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 40mm×25mm | 个 | 1 | 3 | 3
269 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 40mm×32mm | 个 | 1 | 3 | 3
270 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 50mm×20mm | 个 | 1 | 4 | 4
271 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 50mm×25mm | 个 | 1 | 4 | 4
272 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 50mm×32mm | 个 | 1 | 4 | 4
273 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 50mm×40mm | 个 | 1 | 4 | 4
274 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 63mm×25mm | 个 | 10 | 2.2 | 22
275 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 63mm×32mm | 个 | 10 | 2.2 | 22
276 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 63mm×32mm | 个 | 10 | 2.2 | 22
277 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 63mm×40mm | 个 | 5 | 4.4 | 22
278 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 63mm×50mm | 个 | 5 | 4.4 | 22
279 | 管材配件类 | 直通 |  | PP—R | 20mm | 个 | 50 | 1 | 50
280 | 管材配件类 | 直通 |  | PP—R | 25mm | 个 | 20 | 1 | 20
281 | 管材配件类 | 直通 |  | PP—R | 32mm | 个 | 20 | 1 | 20
282 | 管材配件类 | 直通 |  | PP—R | 40mm | 个 | 20 | 2 | 40
283 | 管材配件类 | 直通 |  | PP—R | 50mm | 个 | 1 | 5 | 5
284 | 管材配件类 | 直通 |  | PP—R | 63mm | 个 | 1 | 6 | 6
285 | 管材配件类 | 直通 |  | UPVC | 20mm | 个 | 50 | 1 | 50
286 | 管材配件类 | 直通 |  | UPVC | 25mm | 个 | 20 | 1 | 20
287 | 管材配件类 | 直通 |  | UPVC | 32mm | 个 | 10 | 1 | 10
288 | 管材配件类 | 直通 |  | UPVC | 40mm | 个 | 10 | 2 | 20
289 | 管材配件类 | 直通 |  | UPVC | 50mm | 个 | 1 | 5 | 5
290 | 管材配件类 | 直通 |  | UPVC | 63mm | 个 | 10 | 5.5 | 55
291 | 光源类 | LED灯泡（E27、B22） |  | 铝材散热器 | 4W，光通量：300/330lm | 支 | 100 | 13 | 1300
292 | 光源类 | LED灯泡（E27、B22） |  | 铝材散热器 | 9W，光通量：650/720lm | 支 | 50 | 18 | 900
293 | 光源类 | LED灯泡（E27、B22） |  | 铝材散热器 | 12W，光通量：1000/1100lm | 支 | 20 | 20 | 400
294 | 光源类 | LED洗墙灯 |  | 铝质防爆玻璃 | 46mm*46mm*1000mm,18*1W | 套 | 5 | 25 | 125
295 | 光源类 | T8LED灯管 |  |  | 9W,色温：≥3700K | 支 | 50 | 11 | 550 | 白光
296 | 光源类 | T8LED灯管 |  |  | 14W,色温：≥4500K | 支 | 50 | 11 | 550 | 白光
297 | 光源类 | T8LED灯管 |  |  | 18W,色温：≥5700K | 支 | 200 | 15 | 3000 | 白光
298 | 光源类 | T8LED灯管 |  |  | 18W,色温：≥5700K单端头 | 支 | 200 | 18 | 3600 | 白光
299 | 光源类 | 灯泡(卡\螺口）E27 |  |  | 15W | 个 | 200 | 1.5 | 300
300 | 光源类 | 电容式指示灯 |  |  | 380v | 个 | 4 | 5 | 20
301 | 光源类 | 高压钠灯 E40 |  |  | 400W,色温：≥6000K | 个 | 20 | 30 | 600 | 白光
302 | 光源类 | 金属卤化灯 E40 |  |  | 400W,色温：≥6500K | 个 | 10 | 35 | 350 | 白光
303 | 光源类 | 卤素杯灯 |  |  | 220V20W | 个 | 10 | 8 | 80
304 | 光源类 | 日光灯 |  |  | 30W | 支 | 10 | 3.5 | 35
305 | 光源类 | 日光灯 |  |  | 40W | 支 | 50 | 5.5 | 275
306 | 光源类 | 水银灯（自镇流）E27 |  |  | 125W | 个 | 20 | 11 | 220
307 | 光源类 | 信号灯220V |  |  |  | 个 | 3 | 8 | 24
308 | 耗材类 | ｐｖｃ胶布电气胶带 |  |  | 20 | 卷 | 50 | 3.3 | 165
309 | 耗材类 | 白水泥 |  |  |  | KG | 50 | 0.4 | 20
310 | 耗材类 | 玻璃 |  |  | 5ｍｍ | 平方米 | 20 | 36 | 720
311 | 耗材类 | 玻璃 |  |  | 3ｍｍ | 平方米 | 20 | 28 | 560
312 | 耗材类 | 玻璃窗胶边 |  |  |  | 米 | 50 | 1.1 | 55
313 | 耗材类 | 玻璃胶 |  | 中性硅胶 | 净含量300ml,配带枪嘴 | 瓶 | 50 | 7.5 | 375
314 | 耗材类 | 不锈钢 |  | 304材质 | 304#1.0厚 | KG | 10 | 18 | 180
315 | 耗材类 | 冲击钻头 |  |  | φ6mm×16mm | 支 | 10 | 3.2 | 32
316 | 耗材类 | 冲击钻头 |  |  | φ8mm×16mm | 支 | 10 | 3.2 | 32
317 | 耗材类 | 冲击钻头 |  |  | φ10mm×16mm | 支 | 10 | 3.2 | 32
318 | 耗材类 | 冲击钻头 |  |  | φ12mm×16mm | 支 | 10 | 3.2 | 32
319 | 耗材类 | 冲击钻头 |  |  | φ16mm×16mm | 支 | 10 | 3.2 | 32
320 | 耗材类 | 冲击钻头 |  |  | φ16mm×34mm | 支 | 5 | 11 | 55
321 | 耗材类 | 冲击钻头 |  |  | φ20mm×34mm | 支 | 5 | 11 | 55
322 | 耗材类 | 反牙螺母 |  |  | 8mm | KG | 5 | 2.5 | 12.5
323 | 耗材类 | 防锈漆 |  |  |  | KG | 5 | 8.5 | 42.5
324 | 耗材类 | 焊条 |  |  | 2.5ｍｍ | ｋｇ | 5 | 5 | 25
325 | 耗材类 | 黄油 |  |  |  | KG | 5 | 5 | 25
326 | 耗材类 | 锯片 |  |  | 24齿 | 片 | 50 | 0.3 | 15
327 | 耗材类 | 螺丝 |  |  | 10*12 | Kg | 10 | 11 | 110
328 | 耗材类 | 麻花钻头 |  |  | φ3.8mm | 支 | 10 | 1.2 | 12
329 | 耗材类 | 麻花钻头 |  |  | φ5mm~8mm | 支 | 10 | 2.2 | 22
330 | 耗材类 | 麻花钻头 |  |  | φ12mm | 支 | 10 | 4 | 40
331 | 耗材类 | 铆钉 |  |  | 4×12 | 盒 | 10 | 8.5 | 85
332 | 耗材类 | 铆钉 |  |  | 5×12 | 盒 | 10 | 8.5 | 85
333 | 耗材类 | 木工电刨刨刀 |  | 钨钢 | 1900B /F20A | 付 | 1 | 38 | 38
334 | 耗材类 | 内六角扳手 |  |  | 9件套 | 套 | 1 | 12 | 12
335 | 耗材类 | 膨胀胶塞 |  |  | Φ6mm、8mm | 排 | 50 | 1 | 50
336 | 耗材类 | 膨胀螺丝 |  |  | 8mm | 个 | 50 | 0.5 | 25
337 | 耗材类 | 膨胀螺丝 |  |  | 10mm | 个 | 50 | 0.8 | 40
338 | 耗材类 | 膨胀螺丝 |  |  | 12mm | 个 | 50 | 1 | 50
339 | 耗材类 | 膨胀螺丝 |  |  | 16mm | 个 | 20 | 2 | 40
340 | 耗材类 | 中性硅酮结构密封胶 |  |  | 590ml | 支 | 5 | 35 | 175
341 | 耗材类 | 瓷砖空鼓胶（液态） |  |  | 300g | 支 | 5 | 40 | 200
342 | 耗材类 | 膨胀螺丝钩 |  |  | 12mm | 个 | 20 | 1.2 | 24
343 | 耗材类 | 膨胀螺丝钩 |  |  | 16mm | 个 | 20 | 2 | 40
344 | 耗材类 | 生料带 |  |  | 长20m，厚0.1mm，宽19mm | 卷 | 50 | 2.5 | 125
345 | 耗材类 | 石膏粉 |  |  |  | KG | 100 | 0.3 | 30
346 | 耗材类 | 手提金属切割片 |  |  | 100mm | 片 | 50 | 1.1 | 55
347 | 耗材类 | 水泥钉 |  |  |  | Kｇ | 5 | 10 | 50
348 | 耗材类 | 自锁式尼龙扎带 |  |  | 4*250mm | 包 | 2 | 11 | 22 | 200条/包
349 | 耗材类 | 松锈剂 |  |  | 450ml | 瓶 | 20 | 13 | 260
350 | 耗材类 | 碳刷(电转、冲击钻） |  |  |  | 对 | 5 | 2.5 | 12.5
351 | 耗材类 | 天那水 |  |  |  | KG | 2 | 5.5 | 11
352 | 耗材类 | 广场灯灯罩 |  | PE | 八边形;圆口径：11.5cm;高38.5cm; | 个 | 1 | 20 | 20
353 | 耗材类 | 铁线 |  |  |  | Kg | 20 | 2.5 | 50
354 | 耗材类 | 铜接线耳 |  |  | 16mm2 | 个 | 10 | 3.2 | 32
355 | 耗材类 | 铜接线耳 |  |  | 25mm2 | 个 | 10 | 4.2 | 42
356 | 耗材类 | 铜接线耳 |  |  | 35mm2 | 个 | 10 | 5 | 50
357 | 耗材类 | 铜接线耳 |  |  | 50mm2 | 个 | 10 | 6 | 60
358 | 耗材类 | 氩弧焊焊丝 |  |  | 不锈钢Φ1.0~Φ1.6 | KG | 2 | 26 | 52
359 | 耗材类 | 氩气 |  |  | 8升 | 瓶 | 10 | 18 | 180
360 | 耗材类 | 氧化铝砂布 |  |  | 1号 | 张 | 100 | 0.35 | 35
361 | 耗材类 | 自攻螺丝 |  |  |  | Kｇ | 20 | 9 | 180
362 | 耗材类 | 制度框架 |  | 铝合金 |  | 平方 | 10 | 60 | 600
363 | 开关插座类 | 高压旋转式隔离开关 |  |  | HD13BX 1500/3 | 套 | 2 | 1100 | 2200
364 | 开关插座类 | 电磁阀 |  |  | 2W-160-15/AC220 | 个 | 10 | 75 | 750
365 | 开关插座类 | 电流互感器 |  |  | LMZJ1-0.5/0.6KV | 个 | 3 | 22 | 66
366 | 开关插座类 | 电压转换开关 |  |  | LW5-16/YH3/3型/500V/16A | 个 | 1 | 45 | 45
367 | 开关插座类 | 电源插头 |  |  | 10A/三插 | 个 | 10 | 3.5 | 35
368 | 开关插座类 | 电子调速器 |  |  | 250V/10A | 个 | 10 | 13 | 130
369 | 开关插座类 | 二三插座（暗装型） |  |  | ２５０Ｖ／１０Ａ | 个 | 30 | 10 | 300 | 带底盒
370 | 开关插座类 | 二三插座（暗装型带开关） |  |  | ２５０Ｖ／１6Ａ | 个 | 30 | 15 | 450 | 带底盒
371 | 开关插座类 | 二三插座（超薄型） |  |  | ２５０Ｖ／１０Ａ | 个 | 30 | 8 | 240
372 | 开关插座类 | 二三插座（超薄型带开关） |  |  | ２５０Ｖ／１０Ａ | 个 | 29 | 11 | 319
373 | 开关插座类 | 二三插座（超薄型带开关） |  |  | ２５０Ｖ／１6Ａ | 个 | 30 | 11 | 330
374 | 开关插座类 | 红外线人体感应开关 |  |  | 额定电压：220V,额定电流：0.68A；额定功率：150W | 个 | 30 | 48 | 1440
375 | 开关插座类 | 浪涌开关 |  |  | TIU1-20/440 | 个 | 1 | 95 | 95
376 | 开关插座类 | 面板开关（暗装型1~3位） |  |  | ２５０Ｖ／１０Ａ | 个 | 30 | 10 | 300 | 带底盒
377 | 开关插座类 | 面板开关（超薄型1~3位） |  |  | ２５０Ｖ／１０Ａ | 个 | 30 | 10 | 300
378 | 开关插座类 | 排插 |  |  | GN-218/10孔5米 | 个 | 3 | 65 | 195
379 | 开关插座类 | 配电柜电流表 |  |  | 44L1/400A | 个 | 1 | 30 | 30
380 | 开关插座类 | 配电柜电压表 |  |  | 44L1/450V | 个 | 1 | 30 | 30
381 | 开关插座类 | 配电柜熔断器式刀开关 |  |  | HR3－400／31 | 套 | 1 | 85 | 85
382 | 开关插座类 | 配电柜熔断器式刀开关 |  |  | HR3－600／31 | 套 | 1 | 110 | 110
383 | 开关插座类 | 配电箱 |  | 塑料弧面盖，金属底板 | 明装/3~5位 | 个 | 20 | 6 | 120
384 | 开关插座类 | 配电箱 |  | 塑料弧面盖，金属底板 | 明装/12~17位 | 套 | 5 | 32 | 160
385 | 开关插座类 | 熔断器 |  |  | RTO-400/400 | 个 | 3 | 30 | 90
386 | 开关插座类 | 声控感应开关 |  |  | 额定电压：220V,额定功率：100W | 个 | 20 | 25 | 500
387 | 开关插座类 | 四位开关（暗装型） |  |  | ２５０Ｖ／１０Ａ | 个 | 30 | 15 | 450 | 带底盒
388 | 开关插座类 | 四位开关（超薄型） |  |  | ２５０Ｖ／１０Ａ | 个 | 30 | 15 | 450
389 | 开关插座类 | 塑壳断路器 |  |  | NM1-400S/3300 315A/3p | 个 | 5 | 350 | 1750
390 | 开关插座类 | 塑壳断路器 |  |  | NM1-250S/3300 200A/3p | 个 | 5 | 220 | 1100
391 | 开关插座类 | 塑壳断路器 |  |  | NM10-100/330 100A/3p | 个 | 10 | 120 | 1200
392 | 开关插座类 | 塑壳断路器 |  |  | NM10-100/330 80A/3p | 个 | 10 | 75 | 750
393 | 开关插座类 | 塑壳断路器 |  |  | NM10-100/330 60A/3p | 个 | 10 | 66 | 660
394 | 开关插座类 | 塑壳断路器 |  |  | NM1－125S/4300 125A | 个 | 5 | 180 | 900
395 | 开关插座类 | 塑壳断路器 |  |  | NM1－125S/4300 100A | 个 | 10 | 120 | 1200
396 | 开关插座类 | 塑壳断路器 |  |  | NM1－125S/4300 80A | 个 | 10 | 110 | 1100
397 | 开关插座类 | 塑壳漏电断路器 |  |  | DZ15LE-100/4901 63A | 个 | 5 | 100 | 500
398 | 开关插座类 | 塑壳漏电断路器 |  |  | DZ15LE-100/4901 80A | 个 | 5 | 100 | 500
399 | 开关插座类 | 塑壳漏电断路器 |  |  | DZ15LE-100/4901 100A | 个 | 10 | 130 | 1300
400 | 开关插座类 | 塑壳漏电断路器 |  |  | DZ15LE-100/4901 200A | 个 | 5 | 350 | 1750
401 | 开关插座类 | 小型断路器 |  |  | DZ47-10A/1P | 个 | 30 | 7.5 | 225
402 | 开关插座类 | 小型断路器 |  |  | DZ47-20A/1P | 个 | 30 | 8 | 240
403 | 开关插座类 | 小型断路器 |  |  | DZ47-10A/2P | 个 | 30 | 15 | 450
404 | 开关插座类 | 小型断路器 |  |  | DZ47-20A/2P | 个 | 10 | 16 | 160
405 | 开关插座类 | 小型断路器 |  |  | DZ47-32A/2P | 个 | 10 | 20 | 200
406 | 开关插座类 | 小型断路器 |  |  | DZ47-32A/3P | 个 | 10 | 25 | 250
407 | 开关插座类 | 小型断路器 |  |  | DZ47-20A/3P | 个 | 5 | 25 | 125
408 | 开关插座类 | 小型断路器 |  |  | DZ47-60A/3P | 个 | 5 | 35 | 175
409 | 开关插座类 | 小型漏电断路器 |  |  | DZLE47-63/16A/2P | 个 | 5 | 28 | 140
410 | 开关插座类 | 小型漏电断路器 |  |  | DZLE47-63/20A/2P | 个 | 5 | 30 | 150
411 | 开关插座类 | 小型漏电断路器 |  |  | DZLE47-63/32A/2P | 个 | 20 | 30 | 600
412 | 开关插座类 | 小型漏电断路器 |  |  | DZLE47-63/63A/2P | 个 | 20 | 35 | 700
413 | 开关插座类 | 小型漏电断路器 |  |  | DZLE47-63/20A/3P+N | 个 | 20 | 60 | 1200
414 | 开关插座类 | 小型漏电断路器 |  |  | DZLE47-63/32A/3P+N | 个 | 10 | 60 | 600
415 | 开关插座类 | 小型漏电断路器 |  |  | DZLE47-63/63A/3P+N | 个 | 10 | 60 | 600
416 | 其他 | 灯管座 |  |  |  | 对 | 20 | 4 | 80
417 | 其他 | 低位水箱胶盖 |  |  | 50ｍｍ | 个 | 20 | 3.5 | 70
418 | 其他 | 低位水箱配件 |  |  | 15mm | 套 | 20 | 16 | 320
419 | 其他 | 电线管 |  |  | φ20mm壁厚1.3mm,阻燃系数：氧阻≥32 | 米 | 20 | 2.5 | 50
420 | 其他 | 电线管 |  |  | φ25mm壁厚1.61mm,阻燃系数：氧阻≥32 | 米 | 20 | 2.5 | 50
421 | 其他 | 电线管 |  |  | φ32mm壁厚1.8mm,阻燃系数：氧阻≥32 | 米 | 20 | 2.7 | 54
422 | 其他 | 电线管 |  |  | φ50mm壁厚1.8mm,阻燃系数：氧阻≥32 | 米 | 20 | 4.5 | 90
423 | 其他 | 电线管 |  |  | φ75mm壁厚1.8mm,阻燃系数：氧阻≥32 | 米 | 20 | 6.5 | 130
424 | 其他 | 电线管配件弯头 |  |  | Φ20mm | 个 | 10 | 0.25 | 2.5
425 | 其他 | 电线管配件弯头 |  |  | Φ25mm | 个 | 10 | 0.25 | 2.5
426 | 其他 | 电线管配件弯头 |  |  | Φ32mm | 个 | 10 | 0.5 | 5
427 | 其他 | 电线管配件弯头 |  |  | Φ50mm | 个 | 10 | 2 | 20
428 | 其他 | 电线管配件弯头 |  |  | Φ75mm | 个 | 10 | 3 | 30
429 | 其他 | 电线管配件直通 |  |  | Φ20mm | 个 | 10 | 0.5 | 5
430 | 其他 | 电线管配件直通 |  |  | Φ25mm | 个 | 10 | 0.5 | 5
431 | 其他 | 电线管配件直通 |  |  | Φ32mm | 个 | 10 | 0.5 | 5
432 | 其他 | 电线管配件直通 |  |  | Φ50mm | 个 | 10 | 1.5 | 15
433 | 其他 | 电线管配件直通 |  |  | Φ75mm | 个 | 10 | 3 | 30
434 | 其他 | 蹲便器水箱 |  |  | 安装方式：壁挂式。 | 套 | 2 | 85 | 170
435 | 其他 | 蹲便器水箱（马桶）出水阀 |  |  |  | 套 | 2 | 32 | 64
436 | 其他 | 蹲便器水箱（马桶）进水阀 |  |  |  | 套 | 2 | 32 | 64
437 | 其他 | 防静电胶垫 |  |  | 宽1m、厚5mm | m2 | 1 | 32 | 32
438 | 其他 | 高位水箱配件 |  |  | 15mm | 套 | 5 | 26 | 130
439 | 其他 | 金属管卡 |  |  | Φ50mm~70mm | 个 | 10 | 2.5 | 25 | 套白皮
440 | 其他 | 绝缘黄蜡管 |  |  | φ20~50 | 条 | 10 | 1.6 | 16
441 | 其他 | 线槽 |  |  | 14×24 | 米 | 45 | 2 | 90
442 | 其他 | 线槽 |  |  | 13×39 | 米 | 50 | 3 | 150
443 | 其他 | 线槽 |  |  | 100 | 米 | 50 | 4 | 200
444 | 其他 | 线槽配件（直角） |  |  | 14×24 | 个 | 10 | 0.3 | 3
445 | 其他 | 线槽配件（直角） |  |  | 13×39 | 个 | 10 | 0.3 | 3
446 | 其他 | 线槽配件（直角） |  |  | 100 | 个 | 10 | 2 | 20
447 | 其他 | 线槽配件（转角） |  |  | 14×24 | 个 | 10 | 0.5 | 5
448 | 其他 | 线槽配件（转角） |  |  | 13×39 | 个 | 10 | 0.5 | 5
449 | 水表类 | 冷水表（机械数字型） |  |  | 40㎜ | 个 | 2 | 100 | 200
450 | 水表类 | 冷水表（机械数字型） |  |  | 50㎜ | 个 | 2 | 160 | 320
451 | 锁具类 | 暗锁 |  |  | 双锁舌；适配门厚：35-45mm；铜质锁芯、弹珠 | 把 | 50 | 28 | 1400
452 | 锁具类 | 玻璃锁 |  |  |  | 把 | 5 | 6 | 30
453 | 锁具类 | 不锈钢合页 |  |  | 4寸折叠 | 个 | 10 | 8 | 80
454 | 锁具类 | 插销 |  |  |  | 套 | 30 | 1.6 | 48
455 | 锁具类 | 插销 |  |  | 可上锁 | 付 | 5 | 8.5 | 42.5
456 | 锁具类 | 插芯锁 |  | 不锈钢外壳全铜锁芯 | 适配门厚45mm-55mm | 把 | 10 | 65 | 650
457 | 锁具类 | 插芯锁锁芯 |  |  | 全铜 | 个 | 20 | 16 | 320 | 净重不低于130克
458 | 锁具类 | 抽屉锁 |  |  | 22mm；全铜锁芯 | 把 | 20 | 5.5 | 110
459 | 锁具类 | 抽屉锁 |  |  | 16mm；全铜锁芯 | 把 | 20 | 5.5 | 110
460 | 锁具类 | 防盗锁（月牙锁） |  |  | 适配门厚35mm-45mm，超B级纯铜锁芯，锌合金面板 | 把 | 100 | 50 | 5000
461 | 锁具类 | 防火锁 |  |  | 适配门厚35mm-45mm，纯铜锁芯，通用互开 | 把 | 5 | 52 | 260
462 | 锁具类 | 防火锁锁芯 |  |  | 纯铜锁芯互开 | 把 | 20 | 16 | 320
463 | 锁具类 | 挂锁 |  | 铜质 | 40mm | 把 | 10 | 4.5 | 45
464 | 锁具类 | 挂锁 |  | 铜质 | 50mm | 把 | 10 | 6 | 60
465 | 锁具类 | 挂锁 |  | 铜质 | 75㎜ | 把 | 50 | 6.5 | 325
466 | 锁具类 | 铝合金窗扣（自动扣） |  |  | 90-1800B型 | 套 | 20 | 12.5 | 250 | 左右窗为一套
467 | 锁具类 | 铝合金合页 |  |  | 304#不锈钢，4寸 | 个 | 50 | 4.5 | 225
468 | 锁具类 | 铝合金门窗滑轮 |  |  | 76型门窗，不锈钢材质，单轮 | 个 | 20 | 9 | 180
469 | 锁具类 | 门拉手 |  |  |  | 个 | 50 | 1.5 | 75
470 | 锁具类 | 球形锁 |  |  |  | 把 | 20 | 14 | 280 | 带匙
471 | 锁具类 | 三舌单活执手锁 |  | 不锈钢外壳全铜锁芯 | 外壳28cm,锁芯75mm（正芯） | 把 | 10 | 50 | 500
472 | 锁具类 | 塑钢窗窗扣 |  |  |  | 套 | 60 | 13 | 780 | 左右窗为一套
473 | 锁具类 | 塑钢窗轨道 |  |  |  | 付 | 60 | 13 | 780 | 2支为一付
474 | 锁具类 | 锁牌 |  |  | 100 | 套 | 99 | 1.5 | 148.5
475 | 锁具类 | 天地锁 |  |  |  | 把 | 50 | 46 | 2300
476 | 锁具类 | 天地锁锁芯 |  | 全铜 | 2.8寸 | 个 | 20 | 22 | 440
477 | 锁具类 | 执手锁锁芯 |  | 全铜 | 锁芯75mm（正芯）37.5+37.5=75中 | 把 | 20 | 35 | 700 | 净重不低于130克
478 | 锁具类 | 子母门插销 |  | 不锈钢 |  | 个 | 20 | 2 | 40
479 | 照明灯具类 | 铝扣平板集成LED灯 |  |  | 18W；外形尺寸300*300mm | 套 | 10 | 88 | 880
480 | 照明灯具类 | LED投光灯 |  | 灯身材质: 铝,灯罩材质: 玻璃钢 | LED200w | 套 | 2 | 200 | 400
481 | 照明灯具类 | LED投光灯 |  | 灯身材质: 铝,灯罩材质: 玻璃钢 | LED100w | 套 | 2 | 130 | 260
482 | 照明灯具类 | T8一体化LED灯具 |  |  | 9W，0.6M，色温：≥3700K | 套 | 10 | 20 | 200 | 白光
483 | 照明灯具类 | 铝扣平板集成LED灯 |  |  | 58W；外形尺寸600*600mm | 套 | 10 | 220 | 2200
484 | 照明灯具类 | T8一体化LED灯具 |  |  | 18W，1.2M，色温：≥5700K | 套 | 100 | 25 | 2500 | 白光
485 | 照明灯具类 | 瓷锣口灯头 |  |  | E47、27型 | 个 | 5 | 5 | 25
486 | 照明灯具类 | LED平板挑臂路灯 |  | 铝材 | 98W | 个 | 5 | 420 | 2100 | 正白光
487 | 照明灯具类 | 环形LED灯吸顶灯具 |  | 高散热铝基板 | 15W | 套 | 10 | 45 | 450 | 含灯罩、恒流驱动电源、灯珠
488 | 照明灯具类 | 环形LED灯吸顶灯盘 |  | 高散热铝基板 | 1W*18 | 套 | 25 | 20 | 500 | 含恒流驱动电源、灯珠
489 | 照明灯具类 | 平灯头/吊灯头 |  |  | E27、B22型 | 个 | 17 | 3 | 51
490 | 照明灯具类 | 声光控感应灯头 |  |  | E27、B22型 | 个 | 10 | 25 | 250
491 | 照明灯具类 | 舞台射灯 |  |  | LED18W白光，色温5000K | 套 | 2 | 230 | 460
492 | 照明灯具类 | 工棚灯 |  |  | LED 200W | 套 | 2 | 250 | 500
493 | 镇流器 | led驱动电源平板灯镇流器 |  |  | 18W^58W恒流防水 | 个 | 10 | 25 | 250
494 | 镇流器 | LED平板挑臂路灯镇流器 |  |  | 50W^100W防水灌胶 | 个 | 10 | 70 | 700
495 | 照明灯具类 | 办公室线条灯 |  |  | LED50W白光，色温6500K，长120cm*宽10cm | 套 | 5 | 90 | 450
496 | 照明灯具类 | 办公室线条灯 |  |  | LED96W白光，色温6500K，长120cm*宽15cm | 套 | 2 | 95 | 190
497 | 镇流器类 | 微电脑时控开关 |  |  | KG316T | 个 | 10 | 65 | 650
498 | 镇流器类 | 金属乳化灯电子触发器 |  |  | 70~400W | 个 | 10 | 10 | 100
499 | 镇流器类 | 金属乳化灯镇流器 |  |  | 400W(封闭型）纯铜线圈 | 个 | 10 | 85 | 850
500 | 整流器类 | 自愈式低电压并联电容器 |  |  | BZMJO.45-15-3 | 个 | 5 | 135 | 675 | 1.UN 0.45KV 2.QN 15KVar 3.IN 19.2A 4.InS3/-kv 5.CN 236Uf 6.保护装置：过压力保护
预算总计（元）： | [7 empty] | 150000
供应商报价：总价下浮 %