用户需求书

一、项目名称：原防盗网开设逃生窗口制作与安装服务项目

二、采购方式：公开询价

三、响应供应商要求：

1.报价人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

2.报价人须具有建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质，或相应的建筑装修装饰工程设计与施工资质。

3．报价人（含其授权的下属单位、分支机构）参加本次报价前三年内有受到各级管理部门处罚的，报名提交资料时须主动填报受处罚的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其报价资格，并按有关规定追究责任。

四、项目预算金额：预算单价：199.55元/平方米，预算总价人民币¥29920.00元（以实际工作量结算）。

五、合同期限： 30天。

六、报价方式：按预算控制单价统一报下浮率。（报价人必须对收费报价表内所有项目进行报价，少报漏报及删减项目特征描述项的、超出控制单价的为无效报价。）

七、项目要求：

1.施工范围：广东松山职业技术学院内。

2.质量要求：符合行业标准或清单内技术规格、参数及要求。

3.施工要求：于开工前3天勘查施工现场。

4.项目开工条件：合同签订后，中标单位须向学院办理开工申请、技术交底和签订施工安全协议。

八、承包方式：固定单价，合同暂定总价金额 ¥29920.00元。

九、质保期：壹年，以合同期满之日起计算质保期。

十、履约（质保）金：合同签订后，供应商向学院交纳人民币1000.00元作为合同履约保证金；合同期满自动转为质保金，质保期满验收合格无息退还。

十一、验收方式：任务完成后由学院主管单位和使用单位现场验收并确认工程量。

十二、结算方式：结算价=实际维修工作量×成交单价。

十三、付款方式：项目合同期满经验收合格后二十个工作日内提供正式发票，支付结算价的100%。

十四、安装位置与数量

松园2楼A 、B、C共45个，桂园2楼A 、B、C共34个

松实2楼共14个，松华2楼共10个

9栋2 、3 、4 楼共33个

合计：136个

十五、项目报价表：

原防盗网开设逃生窗口制作与安装项目报价书

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 预算单价（元） | 单价下浮率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原防盗网修改 | 1.不锈钢材质:202# 2.厚度:1mm 3.在原有防盗网开设逃生窗口：面积≥1 ㎡，逃生窗用料原防盗网利旧约60% 4.新增两个不锈钢合页 5.开设逃生窗口朝左边或右边外开 6.新增2个不锈钢插销（一个可上锁，配挂锁） 7.废料自行外运（3km内） | 个 | 136 | 199.55 | % |