学校2020-2021年空调设备维修保养服务

用户需求书

一、项目名称：广东松山职业技术学院2020-2021年空调设备维修保养服务项目

二、供应商资格：

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。（提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件）

2.报价人（含其授权的下属单位、分支机构）参加本次报价前三年内有受到各级管理部门处罚的，报名提交资料时须主动填报受处罚的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其报价资格，并按有关规定追究责任。（提供承诺函，格式自拟）

3.服务区域为韶关市的省直单位空调维修和保养服务定点供应商。（提供广东省电子化采购执行平台（http://platform.gpcgd.gd.gov.cn/）-供应商库-定点采购供应商库-空调维修和保养服务-服务区域韶关的查询结果（最终以评审小组于评审日当天在广东省电子化采购执行平台（http://platform.gpcgd.gd.gov.cn/）的查询结果为准））

三、采购项目技术规格、参数及要求：

1.制冷保养：严格按照空调系统维护保养手册，进行空调清洗保养，学校根据实际情况安排时间对空调每年进行一次清洗保养。

2.硬件维修：包括传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机、挂机通用电脑版、空调内机接水槽、灌流风叶、外机接水盘、室外电机、吸顶机排水泵、交流接触器、补焊、找漏、挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件、柜机电加热丝、三通阀（含制冷剂）、四通阀（含制冷剂）、柜机空调毛细管、柜式空调通用电脑版、压力开关、过滤器等设备的维修。

3.辅材安装：包括连接管、电源线、水管、支架、空气开关等辅材安装。

4.空调移机：包括整机移机、内机移机、外机移机等。

5.如因定点服务系统限制，导致空调设备维修保养服务内容不够明确或缺失，则按本次招标的服务项目及投标报价作为合同补充条款。

四、采购项目商务要求：

1.项目预算：暂定金额80000.00元(按实际维修量结算）

2.报价要求：

本次报价要求供应商报出《空调设备维修保养服务内容项目报价》（见附件）价格的折扣率，即实际采购各项服务价格=《空调设备维修保养服务内容项目报价》价格×折扣率（四舍五入精确到小数点后两位），该价格应包括材料、人工、 各项税费、安全文明措施费及合同实施过程中不可预见费用等。

3.服务期：合同期限1年。

4.服务要求：

1.响应、处理时限

（1）现场服务响应：接到报修后4小时内到达现场或用户预约的时间到达。

（2）故障处理时限：一般故障2小时内解决并完成服务需求；需要更换配件的服务单，在备件到货后12小时内完成服务需求。

2.质量要求

（1）故障修复过程中可能影响用户工作的，要先咨询采购单位用户意见再处理。

（2）统一所有维修（含零配件制冷剂）保修期为不少于三个月（不含寒暑假天数），以方便用户方日后的维护。

（3）设备维修结束后，供应商维修人员需向采购单位填写维修单。维修单上需注明维修日期、维修人员、维修地点、故障、修复结果等。

（4）在非人为条件下，三个月内（不含寒暑假天数）同一故障不得再次发生，否则供应商负责免费修复，直至采购单位满意为止。

（5）维护过程中，因供应商单方面造成的设备机件损坏，其费用由供应商承担。

（6）供应商须向用户提供项目负责人及维护人员的详细联系方式。

3.结算、付款方式：

1.各项服务项目的收费按照《空调设备维修保养服务内容项目报价》的价格×折扣率（四舍五入精确到小数点后两位），该价格已含材料、人工、 各项税费.安全文明措施费及合同实施过程中不可预见费用等。经双方核实，并以甲方确认的实际维修工作量为准。

2. 维修保养款按实际维修量分两次结算付款，结算时维修单位须提供维修单据、正式发票（含税）原件和本合同原件。用户单位在收齐维修单位以上文件的15个工作日内以转账方式支付给维修单位相应的维修保养款（遇寒暑假顺延）。

附件 ：1.空调设备维修保养服务内容项目报价表

附件1：

| 空调设备维修保养服务内容项目报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务产品 | 服务类别 | 服务内容 | 最高限价 （ 供应商系统入库最高限价） | 报价 （折扣率） | 备注 |
| 制冷保养 | 清洗 | 1.5P以下 | 40元 |  | 室外机使用高压枪进行清洗，室内机使用专业空调消毒剂清洁，排水管的疏通。 |
|  |  | 2P | 60元 |  |  |
|  |  | 3P | 70元 |  |  |
|  |  | 5P | 80元 |  |  |
|  | 加氟 | 1P定频-加满 | 150元 |  | 含抽空费用 |
|  |  | 1P变频-加满 | 260元 |  |  |
|  |  | 1.5P、2P定频-加满 | 280元 |  |  |
|  |  | 1.5P、2P变频-加满 | 280元 |  |  |
|  |  | 3P定频-加满 | 380元 |  |  |
|  |  | 3P变频-加满 | 460元 |  |  |
|  |  | 5P定频-加满 | 460元 |  |  |
|  |  | 5P变频-加满 | 540元 |  |  |
| 硬件维修 | 检修.检测 | 调试解决，未更换配件 | 80元 |  |  |
|  | 小修 | 传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机 | 150元 |  | 含配件费用 |
|  | 中修 | 挂机通用电脑版、空调内机接水槽、灌流风叶、外机接水盘、室外电机、吸顶机排水泵、交流接触器、补焊、找漏、挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件 | 280元 |  |  |
|  | 大修 | 柜机电加热丝、三通阀（含制冷剂）、四通阀（含制冷剂）、柜机空调毛细管、柜式空调通用电脑版、压力开关、过滤器 | 380元 |  |  |
| 安装辅材 | 连接管 | 1.5P以下 | 75元/米 |  | 1、加长管材料包含高低压管路、保温套管、连接线、焊接、包扎带，加长管补加氟等； 2、环保冷媒空调加长管在以上标准加10元/米 3、加长管不足一米按1米标准结算 |
|  |  | 2P | 100元/米 |  |  |
|  |  | 3P | 120元/米 |  |  |
|  |  | 5P | 150元/米 |  |  |
|  | 电源线 | 1.5P以下 | 10元/米 |  |  |
|  |  | 2P | 15元/米 |  |  |
|  |  | 3P | 25元/米 |  |  |
|  |  | 5P | 30元/米 |  |  |
|  | 水管 | 软管 | 10元/米 |  |  |
|  |  | PVC硬管 | 18元/米 |  | 不足一米按1米标准结算 |
|  | 支架 | 1.5P以下 | 80元/副 |  | 统一为不锈钢支架 （含螺丝配件，涉及移机安装移机费则按空调移机项目收费标准收取） |
|  |  | 2P | 100元/副 |  |  |
|  |  | 3P | 140元/副 |  |  |
|  |  | 5P | 180元/副 |  |  |
|  | 空气开关 |  | 100元/个 |  |  |
| 空调移机 | 整机移机 | 1.5P以下 | 200元 |  | 拆机后不再行安装，收取40%费用，变频空调在此标准上加60元/套（含搬运费） |
|  |  | 2P | 230元 |  |  |
|  |  | 3P | 350元 |  |  |
|  |  | 5P | 500元 |  |  |
|  | 内机移机 | 1.5P以下 | 120元 |  |  |
|  |  | 2P | 140元 |  |  |
|  |  | 3P | 200元 |  |  |
|  |  | 5P | 230元 |  |  |
|  | 外机移机 | 1.5P以下 | 150元 |  |  |
|  |  | 2P | 170元 |  |  |
|  |  | 3P | 250元 |  |  |
|  |  | 5P | 300元 |  |  |
|  | 水钻孔 |  | 50元/个 |  |  |