## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 070201282002 | 拆除电源线 | 1.名称：拆除电源线 2.规格：1.5mm2 |  | m单线 | 1500
2 | 粤R2-4-1 | 双绞线缆 (对以内) 4 | 1.名称：拆除网线 2.超五类 |  | m | 1000
3 | 070201271001 | 拆除塑料线槽 | 1.名称：拆除塑料线槽 2.规格：PR14*24 |  | m | 1200
4 | 粤R2-1-12 | 拆除开关 | 1.拆除明装一位按钮开关 |  | 组 | 100
5 | 粤R2-1-296 | 拆除灯具 | 1.拆除40W日光灯 |  | 套 | 150
6 | 粤R2-2-33 | 拆除供水管 | 1.拆除PVC20mm |  | m | 70
7 | 粤R2-1-345 | 风扇拆除 壁扇 | 1.拆除壁扇 |  | 台 | 16
8 | 粤R2-1-67 | 拆除动力电柜 | 1.名称：拆除电柜 2.型号规格：100cm*100cm |  | 台 | 1
9 | 030404017007 | 配电箱 | 1.材质：冷轧钢板， 0.8mm厚，喷塑 2.规格：1m*1.15m*0.2m 3.内置80A4p空气开关1个 4.内置40A4P断路器2个 |  | 台 | 2
10 | 030412009001 | 高杆灯 | 1.拆除高杆路灯灯具 2.杆高8米 |  | 套 | 10
11 | 030404017002 | 电表箱 | 1.材质：冷轧钢板， 1.0mm厚，喷塑 2.规格：1m*1.15m*0.2m 3.内置60A3p空气开关1个 4.内置16A2P断路器16个 5.安装智能电表16块（利旧） |  | 台 | 1
12 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称：镀锌线槽0.8厚 2.规格：宽100mm*高50mm 3.地面敷设 |  | m | 400
13 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称：镀锌线槽0.8厚 2.规格：宽50mm*高50mm 3.地面敷设 |  | m | 400
14 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称：电缆桥架100*100*1.2mm，带分隔 2.类型：槽式 |  | m | 70
15 | 031002002001 | 设备支架 | 1.名称：桥架托臂 2.型号：TB01-200 |  | 套 | 35
16 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称：塑料线槽 2.规格：PR24*14 |  | m | 700
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030411002006 | 线槽 | 1.名称：塑料线槽 2.规格：PR39*19 |  | m | 200
18 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料配管 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 500
19 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 dn32白色PVC线管 |  | m | 400
20 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：线槽配线 2.规格：BV-1.5 |  | m | 1200
21 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：线槽配线 2.规格：BV-2.5 |  | m | 2800
22 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：线槽配线 2.规格：BV-4 |  | m | 3100
23 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：线槽配线 2.规格：BV-10 |  | m | 800
24 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：线槽配线 2.规格：BV-16 |  | m | 100
25 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.材质:YJV4*4+1*2.5 |  | m | 450
26 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称：安装超五类铜芯网线 |  | m | 3500
27 | 030502009001 | 水晶头 | 1.名称：水晶头 |  | 个 | 400
28 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.安装位置：吊顶灯 2.双管日光灯支架LED光源，18W*2 |  | 套 | 70
29 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称：办公室线条灯 2.规格：LED96W白光，长120cm*宽15cm |  | 套 | 10
30 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.安装位置：吊顶（600*600） 2.规格型号：平板LED60W |  | 套 | 60
31 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.安装位置：走廊天面及卫生间、冲凉房 2.LED光源，18W |  | 套 | 10
32 | 030412007001 | 一般路灯头 | 1.平板挑臂路灯，安装高度8m 2.LED,126W ;铝质，喷漆磨砂 |  | 套 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030404017008 | 配电箱 | 1.材质：ABS阻燃 2.规格：明装6回路 3.内置4P32A断路器一个 |  | 台 | 26
34 | 030412007002 | 太阳能路灯 | 1.灯头尺寸：490*210，功率100W，铝质，防护等级 IP65 2.太阳板尺寸：350*350 3.电池容量≥32000Mwh 4.太阳板瓦数：16W充电板 5.灯杆高度：6米，上口径不小于76mm,下口径不小于115mm.一体成形镀锌杆。 |  | 套 | 10
35 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座 2.安装方式:明装 |  | 个 | 200
36 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二三孔暗插座 2.安装方式:地面明装 |  | 个 | 120
37 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相二二三三孔插座 2.安装方式:明装 |  | 个 | 86
38 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 |  | 个 | 30
39 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:空调插座16A 2.安装方式:明装 |  | 个 | 26
40 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:一位单控开关 2.安装方式：明装 |  | 个 | 50
41 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:二位单控开关 2.安装方式：明装 |  | 个 | 40
42 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:三位单控开关 2.安装方式：明装 |  | 个 | 5
43 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:带网金属框架排气扇 2.规格:12寸，功率46w |  | 台 | 10
44 | 030404033003 | 风扇 | 1.名称:壁扇；摇头，五叶三档，功率60W;金属网罩直径45cm |  | 台 | 22
45 | 030404033004 | 风扇 | 1.名称:壁扇（利旧） |  | 台 | 10
46 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.名称：楼顶探照灯 LED光源，300W；铝材质;安装位置楼顶 |  | 套 | 10
47 | 030404019002 | 控制开关 | 1.时控开关 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PVC塑料给水管DN32 4.连接形式:粘接 |  | m | 60
49 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PVC塑料给水管DN20 4.连接形式:粘接 |  | m | 50
50 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | 1.电源220V，功率≤3KW 2.容量60L 3.外形规格：850*400；利旧安装 |  | 台 | 4
51 | 粤R2-2-105 | 拆除厕兜 | 1.拆除侧兜 |  | 套 | 5
52 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 |  | 组 | 5
53 | 031004003001 | 不锈钢洗衣台 | 1.材质:不锈钢洗衣台 2.规格、类型:1600*500*800；38*38*1.2立柱； |  | 组 | 2
54 | 031004003002 | 洗手池 | 1.材质:201不锈钢洗手池 |  | 组 | 3
55 | 030412007003 | 一般路灯头 | 1.名称、材质及高度:成套型200W密闭式LED照明灯具 2.灯杆材质及高度:镀锌杆，烤漆 H=8m ;口径60mm-135mm 3.灯架形式:双灯，可调方向 |  | 套 | 1
分部分项合计
措施项目
56 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
57 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08