2020-2021年校园下水道疏通服务需求书

一、项目名称：广东松山职业技术学院2020-2021年校园下水道疏通服务

二、供应商资格：

1．供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

注：上述2-6项条件可由供应商以承诺函的形式进行承诺，格式自拟。

2．供应商应为服务区域含韶关市的广东省省直物业管理服务定点采购供应商（需提供广东省电子化采购执行平台http://platform.gpcgd.gd.gov.cn/的查询结果复印件，或提供承诺函，承诺在成交结果公布之日起的15个工作日内完成在广东省电子化采购执行平台物业管理服务库的定点供应商入库工作）。

二、项目概况：

（一）基本内容：学院宿舍楼共有18栋分别1、2、3、4、5、6、10栋为3层，7栋3层半，8、9栋4层，楠园8层，桂园7层，松园5层，松实、松华为7层，教师公寓A\B\C栋6层，行政楼：3层半，实训车间：3个均为单层，钳工实训车间3栋，金工车间1栋，实习工厂3栋，汽车技术服务中心3栋。

（二）服务清单：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通疏通下水道 | 次 | 下水道疏通，冲水流畅（周边污物清理）保修1个月 | 80元 |
| 2 | 高压冲洗下水道主管道 | 10米 | 下水道主管道疏通 ，冲水流畅，保修一个月。10米内360元，超出10米外每米加收36元（不足1米不计） | 360元 |
| 3 | 排污、抽污 | 次 | 排污井抽污，将堵塞的排污井污物处理 | 450元 |
| 4 | 更换厕盆，U形管道 | 次 | 更换完恢复原貌，废弃物运出校外 | 430元 |
| 5 | 处理卫生间厕所下水口堵塞导致溢出的污物 | 次 | 处理因厕所下水口堵塞导致溢出的卫生间的粪便、纸巾、杂物等；要求全面清理干净 | 280元 |

三、服务要求及技术要求等

1.服务要求：

1）乙方须向甲方提供联系人的名单与联系方式，遇人员工作变动，须及时向甲方通报。

2）乙方接到甲方报修电话后，3小时内派人赶到现场，8小时内人员未到时，每次扣款50元。24小时内仍不作出反应的，甲方有权委托其他单位进行维修，但维修费从乙方所交的保证金中扣除。

2.技术要求：乙方在进行维修施工时，现场周边须设安全警示标识，必须遵守国家有关规定及甲方有关校园管理的规定，确保安全、文明施工。如因乙方操作不当，导致建筑物、构造物损坏或人身伤亡事故，均由乙方负责。

3、预算：40000元/二年。

4、付款方式

每学期支付服务款一次，结算时乙方须提供普通发票和经双方核实的工作量维修单。甲方于收到乙方申请二周内以电汇方式支付给乙方相应的服务费。

- 服务期限：合同签订二年。

6、质保金：在签订本协议前，乙方向甲方缴纳人民币1200元作为保证金，协议期满后甲方退还保证金给乙方。