疫情防控物资采购项目用户需求书

一、项目内容：新冠病毒疫情期间学生返校防控物资的采购

二、供应商资格：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定。

三、采购内容及要求：

| 序号 | 包组 | 项目内容 | 预算金额（元） | 拟选数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包1 | 医疗器械及用品 | 66200.00 | 1家 |
| 2 | 包2 | 隔离物资及用品 | 24850.00 | 1家 |
| 项目预算总金额（元） |  |  | 91050.00 |  |

（包1）

| 序号 | 类别 | 品名 | 规格/质量要求 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护 | 医用外科口罩（无菌性） | 符合YY0469-2011标准，独立包装，需提供生产厂家医疗器械的注册证复印件或提供医疗器械注册证编号。 | 个 | 5000 |  |
|  |  | 一次性医用防护服（含医用护目镜、防护鞋套） | 适用标准：GB19082-2009《医用一次性防护服技术要求》，医用防护服需提供生产厂家医疗器械的注册证复印件或提供医疗器械注册证编号。 | 套 | 150 |  |
| 2 | 消杀 | 免洗洗手液 | 容量500ml，主要成分75%酒精，符合国家相关安全标准和技术要求 | 瓶 | 100 |  |
|  |  | 84消毒液 | 25L/桶，有效氯含量≥5％，符合国家相关安全标准和技术要求 | 桶 | 40 |  |
|  |  | 医用橡胶手套（灭菌橡胶外科手套） | 灭菌、无粉。需提供需提供生产厂家医疗器械的注册证复印件或提供医疗器械注册证编号。 | 付 | 1000 |  |
|  |  | 医用酒精（75%） | 容量500ml，提供卫生许可证号，符合国家相关安全标准和技术要求 | 瓶 | 200 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：医用防护口罩、一次性医用防护服、医用橡胶手套（灭菌橡胶外科手套）仅提供了医疗器械注册证编号的，将由评审专家于评审现场至国家药品监督管理局网站进行复核。

（包2）

| 序号 | 类别 | 品名 | 规格/质量要求 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体温筛检 | 安全隔离伸缩带 | 不锈钢标准款，两米伸缩带，伸缩带支持个性订制，隔离带栏杆座 ，符合国家相关安全标准和技术要求 | 个 | 150 |  |
| 2 | 隔离区用品 | 配套生活用品 | 后附清单，符合国家相关安全标准和技术要求 | 套 | 32 |  |
| 3 |  | 手动喷雾器 | 16L手动，不锈钢喷杆+塑料喷杆（适合喷84消毒液）、汽车背带、海绵护垫透气靠背，6个喷头、优质胶管气筒 | 台 | 5 |  |

附件：序号2隔离区配套生活用品清单（套）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 规格/质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优质棉胎 | 1.5Mⅹ2M | 1张 | 一级棉胎3公斤 |
| 2 | 全棉被套 | 1.5Mⅹ2M | 1张 | 优质、全棉布 |
| 3 | 垫被胎 | 1Mⅹ2M | 1张 | 一级棉胎1.5公斤 |
| 4 | 全棉床单 | 1.5Mⅹ2M | 1张 | 优质、全棉布 |
| 5 | 凉席 | 1Mⅹ2M | 1张 | 优质细白 |
| 6 | 涤棉蚊帐 | 1Mⅹ2M | 1张 | 优质、涤棉 |
| 7 | 四季毯 | 1.5Mⅹ2M | 1张 | 优质、晴棉 |
| 8 | 枕套、枕 | 2件 | 1套 | 优质、全棉 |
| 9 | 塑料桶 | 19升加厚 | 1只 | 加厚、优质加强型 |
| 10 | 塑料脸盆 | 36CM | 1只 | 加厚、优质加强型 |
| 11 | 衣架 | 普通 | 10只 | 优质 |
| 12 | 塑料口盅 |  | 1套 | 优质（含牙刷1件） |

四、采购项目商务要求

1.报价要求：

报价应包括各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。报价需同时提供所报价物资（产品）的品牌、型号规格等参数。

2.时间要求：

在合同签订后六个月内按买方需求计划配送到学院内指定地点。

五、结算方式

按学院实际需求数分批购进，提前以文件方式通知中标方，中标方接到通知一周内将货交齐。按中标单价计算供货总金额办理结算。

六、评审方式

经评审的合理低价中标法。