用 户 需 求 书

一、项目名称：会计实训室稳压电源采购

二、供应商资格：

1. 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织；

3.独立于采购人和政府采购代理机构的且具备采购项目经营资格的供应商；

4.提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内。】

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本项目不接受联合体报名；

7.已登记报名并购买了招标文件；

三、采购项目技术规格、参数及要求：

1.采购项目需求一览表：

会计综合实训室设备

一、采购项目技术规格、参数及要求：

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号规格 | 数量及单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 稳压电源 | 功率≥50KW ;支持三相全自动补偿 稳压精度：小于2%；应变时间:小于1.5秒；输出电压:三相380V；输出容量：50KW；频率:50Hz/60Hz；可在100%满负载条件下连续工作，并能承受瞬时的超负载；电压调节平稳无瞬间断电现象。 | 1 台 | 需提供免费送货上门及安装调试服务, 3年以上质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二.基本要求:

（1）投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。

（2） 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

（3）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

（4） 投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，买方将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

（5）由中标人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、 防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

（6）因产品的质量问题发生争议，由广东省或韶关市质检部门进行质量鉴定。采购人与中标人认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与韶关市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

（7）投标人保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

三.服务要求:

本项目投标总价须包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险、安装调试、验收以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质量保证期保障服务、各项税费等的全部费用。

四、采购项目商务要求

1.供货要求：

（1）投标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

（2）货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

2.项目预算：

本项目总预算人民币叁万六千元整，全部属于学院资金支持，投标方不得高于预算资金。投标人应对项目内所有的招标内容进行投标，不允许只对部分内容进行投标。

3.报价要求：

本项目投标总价须包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险、安装调试、验收以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质量保证期保障服务、各项税费等的全部费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。其中包含（以下相关费用需含于总报价内，过后不收取任何该项相关费用）：

（1）货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

（2）招标范围内所有设备及配件费；

（3）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；

（4）人员培训和售后服务的相关费用。

4.完工期：

（1）合同生效后10个工作日内完成交货、安装、调试、验收并交付使用。除双方对推迟工期书面达成一致外，中标人必须在规定的工期内完工。

（2）交货地点：用户指定地点。

（3）投标人必须按工程进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。

（4）在安装施工期间，严格遵守用户方的有关制度，安装施工期间做到安全施工，不损坏用户方的设备设施，否则原价赔偿。

5.质保期（服务期）：

所有货物（若本需求书上有特别要求的按特别要求执行）均须提供至少3年保修，质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），保修期自供需双方代表在货物最终验收单上签字之日算起。保修费用已计入总价，并以书面形式承诺质保期满后投标人提供维修服务，并优惠收费。（投标人提供质保服务内容细则）

6.验收要求：

（1）要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收资料（应有中文解释）等交给用户方。

（2）凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具 CCC 认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

（3）投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家 安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

（4）产品安装后系统稳定，能满足采购人的教学使用，测试通过。

- 由供货方进行设备的安装、调试和对用户进行基本的设备操作和系统使用培训。

7.售后服务：

（1）投标人必须在用户所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话8小时内派工程技术人员上门维修,且在48小时（连同前面时间计算）内处理完毕。规定时间内未处理完毕的，投标人提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。如须增加非投标方的货物和配件，投标方应协助解决。

（2）对质保期内的故障报修，如投标人未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由投标人承担，由于投标人的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

（3）质保期内因人为损坏造成的损失由用户承担，投标人提供有偿服务。

（4）质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由投标人负责免费更换及维修。

（5）质保期满后，应用户要求，投标人应（参考当时的市场价格）按优惠价格与用户方签订定期维修保养合同及提供用户所需零配件，投标人对货物提供终身维护维修服务,只收取零配件成本费用。

- 付款方式：

（1）全部货物现场安装完毕并验收合格后十天内支付合同总价的95％；

（2）剩余合同总价5％作为质保金在验收合格之日算起，质保期满三年验收合格后通过电汇或银行转账无息支付。

（3）付款方式：采用银行转账等方式。

（4）发票提供方式：采购人第一期款项时，供货方一次性提供全额发票。

- 其它要求：

（2）负责设备安装、调试、维护确保设备正常使用并提供一整套技术资料与技术支持。

附：  评标办法：

采用经评审的最低价中标法，符合参数要求、用户需求的前提下，价低者中标。