## Sheet2
2019年维修材料采购清单（500项）
序号 | 类别 | 材料名称 | 品牌/厂家 | 材质 | 规格型号 | 单位 | 参考数量 | 参考单价（限价） | 报价单价 | 小计 | 备注
1 | 导线类 | 电缆线 |  | 国标纯铜 | 2.5×3＋1.5×1 | 米 | 30 | 3.8 |  | 114
2 | 导线类 | 电缆线 |  | 国标纯铜 | 4×3＋2.5×1 | 米 | 30 | 5.5 |  | 165
3 | 导线类 | 电缆线 |  | 国标纯铜 | 6×3＋4×1 | 米 | 30 | 7.7 |  | 231
4 | 导线类 | 电缆线 |  | 国标纯铜 | 2.5*2+1.5*1 | 米 | 30 | 3.3 |  | 99
5 | 导线类 | 焊把电缆 |  | 国标纯铜 | 35平方毫米 | 米 | 1 | 22 |  | 22
6 | 导线类 | 护套绝缘地线 |  | 纯铜单股硬线 | BV1.0mm | 卷 | 5 | 60 |  | 300 | 100米/卷
7 | 导线类 | 护套绝缘电线 |  | 纯铜单股硬线 | BV1.5mm | 卷 | 10 | 85 |  | 850 | 100米/卷
8 | 导线类 | 护套绝缘电线 |  | 纯铜单股硬线 | BV2.5mm | 卷 | 10 | 135 |  | 1350 | 100米/卷
9 | 导线类 | 护套绝缘电线 |  | 纯铜单股硬线 | BV4mm | 卷 | 10 | 220 |  | 2200 | 100米/卷
10 | 导线类 | 护套绝缘电线 |  | 纯铜单股硬线 | BV6mm | 卷 | 10 | 280 |  | 2800 | 100米/卷
11 | 导线类 | 护套绝缘电线 |  | 纯铜单股硬线 | BV10mm | 卷 | 10 | 500 |  | 5000 | 100米/卷
12 | 导线类 | 护套绝缘电线 |  | 纯铜单股硬线 | BV16mm | 卷 | 5 | 750 |  | 3750 | 100米/卷
13 | 导线类 | 护套绝缘电线 |  | 纯铜单股硬线 | BV25mm | 卷 | 5 | 900 |  | 4500 | 100米/卷
14 | 导线类 | 花线 |  | 纯铜多股软线 | 64芯 | 卷 | 1 | 165 |  | 165 | 100米/卷
15 | 电表类 | 电子电能表 |  |  | 三相四线 5（20）A直接式 | 个 | 1 | 165 |  | 165
16 | 阀门类 | 小便器冲洗阀 |  | 全铜 | DN15mm | 个 | 10 | 17 |  | 170
17 | 阀门类 | PPR球阀 |  | PP—R | 20mm，全铜阀芯，双螺旋启闭 | 个 | 50 | 20 |  | 1000
18 | 阀门类 | PPR球阀 |  | PP—R | 25mm，全铜阀芯，双螺旋启闭 | 个 | 50 | 17 |  | 850
19 | 阀门类 | PPR球阀 |  | PP—R | 32mm，全铜阀芯，双螺旋启闭 | 个 | 10 | 18 |  | 180
20 | 阀门类 | PPR球阀 |  | PP—R | 40mm，全铜阀芯，双螺旋启闭 | 个 | 10 | 20 |  | 200
21 | 阀门类 | PPR球阀 |  | PP—R | 50mm，全铜阀芯，双螺旋启闭 | 个 | 1 | 22 |  | 22
22 | 阀门类 | PPR球阀 |  | PP—R | 63mm，全铜阀芯，双螺旋启闭 | 个 | 5 | 25 |  | 125
23 | 阀门类 | PVC球阀 |  | PVC | 20mm | 个 | 20 | 4.5 |  | 90 | 内丝/无丝
24 | 阀门类 | PVC球阀 |  | PVC | 25mm | 个 | 20 | 4.8 |  | 96 | 内丝/无丝
25 | 阀门类 | PVC球阀 |  | PVC | 32mm | 个 | 20 | 4.8 |  | 96 | 内丝/无丝
26 | 阀门类 | PVC球阀 |  | PVC | 40mm | 个 | 5 | 10 |  | 50 | 内丝/无丝
27 | 阀门类 | PVC球阀 |  | PVC | 50mm | 个 | 1 | 15 |  | 15 | 内丝/无丝
28 | 阀门类 | PVC球阀 |  | PVC | 63mm | 个 | 5 | 20 |  | 100 | 内丝/无丝
29 | 阀门类 | 冲厕阀 |  |  | 20mm，全铜阀体，表层电镀钛 | 个 | 10 | 90 |  | 900 | 重量≥261g
30 | 阀门类 | 冲厕阀 |  |  | 25mm，全铜阀体，表层电镀钛 | 个 | 10 | 120 |  | 1200 | 重量≥372g
31 | 阀门类 | 单孔瓷盆水龙头 |  | 黄铜，陶瓷片阀芯 | 15mm | 个 | 10 | 16 |  | 160 | 单把单孔
32 | 阀门类 | 法兰片 |  | 不锈钢 | DN40mm | 对 | 1 | 33 |  | 33
33 | 阀门类 | 法兰片 |  | 不锈钢 | DN50mm | 对 | 1 | 44 |  | 44
34 | 阀门类 | 法兰片 |  | 不锈钢 | DN80mm | 对 | 1 | 55 |  | 55
35 | 阀门类 | 法兰片 |  | 不锈钢 | DN100mm | 对 | 1 | 60 |  | 60
36 | 阀门类 | 黄铜锻压塑料球浮球阀 |  | 铜塑 | DN50 | 套 | 2 | 100 |  | 200 | 阀体材料：黄铜；浮球材料：PE；适用水压0.02-1.0MPA；阀总长度：25 厘米。
37 | 阀门类 | 角阀 |  | 不绣钢 | 15mm，全铜阀芯 | 个 | 30 | 13 |  | 390
38 | 阀门类 | 冷热混合水阀 |  | 全铜 | 6010雅思淋浴 | 个 | 5 | 42 |  | 210
39 | 阀门类 | 龙头阀芯 |  | 全铜主体，陶瓷阀芯片 | 15mm／快开式／陶瓷芯 | 个 | 200 | 3.6 |  | 720 | 含把手、螺丝
40 | 阀门类 | 螺纹闸阀 |  | 铸铁 | DN25mm | 个 | 10 | 16 |  | 160
41 | 阀门类 | 螺纹闸阀 |  | 铸铁 | DN40mm | 个 | 1 | 42 |  | 42
42 | 阀门类 | 螺纹闸阀 |  | 铸铁 | DN50mm | 个 | 1 | 53 |  | 53
43 | 阀门类 | 伸缩蝶阀 |  |  | DN65 | 套 | 3 | 85 |  | 255
44 | 阀门类 | 伸缩蝶阀 |  |  | DN80 | 套 | 3 | 105 |  | 315
45 | 阀门类 | 伸缩蝶阀 |  |  | DN100 | 套 | 3 | 120 |  | 360
46 | 阀门类 | 室内消防栓 |  |  | DN50 | 套 | 3 | 25 |  | 75
47 | 阀门类 | 室内消防栓 |  |  | DN65 | 套 | 3 | 30 |  | 90
48 | 阀门类 | 室外消防栓 |  |  | DN100 | 套 | 3 | 165 |  | 495
49 | 阀门类 | 双孔台盆水龙头 |  | 黄铜，陶瓷片阀芯 | 孔径10cm | 个 | 5 | 53 |  | 265 | 单把双孔
50 | 阀门类 | 水龙头 |  | 铸铁 铜阀芯 | 15mm／快开式／陶瓷芯 | 个 | 100 | 7 |  | 700
51 | 阀门类 | 塑料球浮球阀 |  | 塑料 | DN15 | 套 | 10 | 16 |  | 160 | 阀体材料:ABS 塑料浮球材料:PE；阀芯材料:NR； 阀总长度：25 厘米
52 | 阀门类 | 铜球阀 |  | 铜质 | 15mm，内丝 | 个 | 10 | 16 |  | 160
53 | 阀门类 | 小便斗延时冲水阀 |  | 黄铜 | 15mm | 个 | 10 | 33 |  | 330
54 | 阀门类 | 止回阀 |  | 铜质 | 15mm | 个 | 10 | 10 |  | 100
55 | 阀门类 | 中线对夹手柄蝶阀 |  | 铸铁 | 50 | 个 | 2 | 11 |  | 22
56 | 阀门类 | 中线对夹手柄蝶阀 |  | 铸铁 | 80 | 个 | 2 | 22 |  | 44
57 | 阀门类 | 中线对夹手柄蝶阀 |  | 铸铁 | 100 | 个 | 1 | 50 |  | 50
58 | 阀门类 | 铸铁暗杆闸阀 |  | 铸铁 | 100 | 个 | 1 | 130 |  | 130
59 | 阀门类 | 铸铁暗杆闸阀 |  | 铸铁 | 150 | 个 | 1 | 170 |  | 170
60 | 阀门类 | 铸铁暗杆闸阀 |  | 铸铁 | 200 | 个 | 1 | 210 |  | 210
61 | 阀门类 | 铸铁暗杆闸阀 |  | 铸铁 | 50mm | 个 | 1 | 20 |  | 20
62 | 风扇类 | 壁扇 |  | 全铜电机 | 16寸3型壁扇 | 台 | 50 | 85 |  | 4250
63 | 风扇类 | 吊扇 |  | 全铜电机 | FC-7056 | 台 | 20 | 88 |  | 1760
64 | 风扇类 | 风扇电容 |  |  | 1.5、2.5UF | 个 | 50 | 5 |  | 250
65 | 风扇类 | 立式转页落地扇 |  |  | 全铜电机，额定电压220V,额定功率50W | 台 | 4 | 135 |  | 540 | 机械式控制，180。送风角度可调整，高度1米自行可调。
66 | 风扇类 | 排气扇 |  |  | 6寸 | 台 | 5 | 48 |  | 240
67 | 风扇类 | 排气扇 |  |  | 10寸 | 台 | 5 | 55 |  | 275
68 | 风扇类 | 排气扇 |  |  | 12寸 | 台 | 5 | 70 |  | 350
69 | 风扇类 | 吸顶风扇电机含摇头齿 |  |  | 全铜线圈，φ9.5轴，塑料牙箱，20叠厚，滚珠轴承 | 个 | 100 | 75 |  | 7500
70 | 风扇类 | 吸顶摇头扇 |  |  | 400mm | 台 | 50 | 120 |  | 6000 | 配调速器
71 | 工具类 | 安全带 |  |  |  | 套 | 5 | 35 |  | 175
72 | 工具类 | 玻璃刀 |  | 铝柄 金刚石轮刀 | 80mm | 把 | 3 | 6 |  | 18
73 | 工具类 | 玻璃胶枪 |  |  |  | 把 | 3 | 6 |  | 18
74 | 工具类 | 充电电钻 |  |  | 12V充电钻，两电一充 | 把 | 1 | 160 |  | 160
75 | 工具类 | 电笔 |  |  |  | 把 | 10 | 3 |  | 30
76 | 工具类 | 电工刀 |  |  |  | 把 | 10 | 4 |  | 40
77 | 工具类 | 电焊面罩 |  |  |  | 个 | 1 | 5 |  | 5
78 | 工具类 | 电焊钳 |  |  | 600A | 个 | 1 | 20 |  | 20
79 | 工具类 | 电筒 |  |  | 警用207（两电一充） | 把 | 1 | 55 |  | 55
80 | 工具类 | 钢丝钳 |  |  | 160ｍｍ | 把 | 10 | 6 |  | 60
81 | 工具类 | 工具袋 |  |  |  | 个 | 10 | 10 |  | 100
82 | 工具类 | 管剪 |  |  |  | 把 | 10 | 10 |  | 100
83 | 工具类 | 管子钳 |  |  | 3"（棘拧式操作方式） | 把 | 10 | 14 |  | 140
84 | 工具类 | 活动扳手 |  |  | 450×55 | 把 | 10 | 17 |  | 170
85 | 工具类 | 活动扳手 |  |  | 375×45 | 把 | 10 | 15 |  | 150
86 | 工具类 | 活动扳手 |  |  | 250×30 | 把 | 10 | 8 |  | 80
87 | 工具类 | 尖嘴钳 |  |  | 160ｍｍ | 把 | 10 | 4 |  | 40
88 | 工具类 | 卷尺 |  |  | 5米 | 把 | 10 | 4 |  | 40
89 | 工具类 | 绝缘杆 |  |  | 5米伸缩型（4节5米）令克棒 | 套 | 1 | 110 |  | 110
90 | 工具类 | 螺丝刀 |  |  | 一字／3~6寸 | 把 | 10 | 3 |  | 30
91 | 工具类 | 螺丝刀 |  |  | 十字／3~6寸 | 把 | 10 | 3 |  | 30
92 | 工具类 | 铝合金梯 |  |  | 1.5米 | 把 | 1 | 85 |  | 85
93 | 工具类 | 铝合金梯 |  |  | 2米 | 把 | 1 | 100 |  | 100
94 | 工具类 | 铆钉枪 |  |  |  | 把 | 5 | 10 |  | 50
95 | 工具类 | 数字钳形电流表 |  |  | 带照明灯数字双开表，手动量程，最大量程600A | 台 | 2 | 110 |  | 220
96 | 工具类 | 铁锤 |  |  | 0.5kg | 把 | 10 | 6 |  | 60
97 | 工具类 | 钨极夹 |  |  | 1.6mm | 支 | 5 | 1.5 |  | 7.5
98 | 工具类 | 钨极夹 |  |  | 2.4mm | 支 | 5 | 1.5 |  | 7.5
99 | 工具类 | 钨极夹 |  |  | 3.2ｍｍ | 支 | 5 | 1.5 |  | 7.5
100 | 工具类 | 钨针 |  |  | 1.6-3.2 | 盒 | 1 | 10 |  | 10 | 一盒10支
101 | 工具类 | 斜口钳 |  |  | 美式160ｍｍ | 把 | 10 | 4 |  | 40
102 | 工具类 | 氩弧焊枪头 |  |  |  | 支 | 1 | 25 |  | 25
103 | 工具类 | 氩气表 |  |  |  | 套 | 1 | 30 |  | 30
104 | 工具类 | 竹梯 |  |  | 15级 | 把 | 1 | 120 |  | 120
105 | 管材类 | 给水直管 |  | PP—R | 20/1.0Mpa | 米 | 100 | 2.2 |  | 220
106 | 管材类 | 给水直管 |  | PP—R | 25/1.0Mpa | 米 | 100 | 2.2 |  | 220
107 | 管材类 | 给水直管 |  | PP—R | 32/1.0Mpa | 米 | 50 | 3 |  | 150
108 | 管材类 | 给水直管 |  | PP—R | 40/1.0Mpa | 米 | 50 | 7 |  | 350
109 | 管材类 | 给水直管 |  | PP—R | 50/1.0Mpa | 米 | 20 | 10 |  | 200
110 | 管材类 | 给水直管 |  | PP—R | 63/1.2Mpa | 米 | 20 | 10 |  | 200
111 | 管材类 | 给水直管 |  | UPVC | 20mm/1.0Mpa | 米 | 50 | 2.2 |  | 110
112 | 管材类 | 给水直管 |  | UPVC | 25mm/1.0Mpa | 米 | 50 | 2.2 |  | 110
113 | 管材类 | 给水直管 |  | UPVC | 32mm/1.0Mpa | 米 | 50 | 2.5 |  | 125
114 | 管材类 | 给水直管 |  | UPVC | 40mm/1.6Mpa | 米 | 20 | 3.5 |  | 70
115 | 管材类 | 给水直管 |  | UPVC | 50mm/1.6Mpa | 米 | 20 | 6.5 |  | 130
116 | 管材类 | 给水直管 |  | UPVC | 63mm/1.6Mpa | 米 | 50 | 11 |  | 550
117 | 管材类 | 给水直管 |  | UPVC | 110mm/1.6Mpa | 米 | 20 | 21 |  | 420
118 | 管材配件类 | 45°弯头 |  | UPVC | 63mm/1.6Mpa | 个 | 2 | 5 |  | 10
119 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | PP—R | 20mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 1.5 |  | 75
120 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | PP—R | 25mm/1.0Mpa | 个 | 20 | 1.5 |  | 30
121 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | PP—R | 32mm/1.0Mpa | 个 | 20 | 2 |  | 40
122 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | PP—R | 40mm/1.6Mpa | 个 | 20 | 2 |  | 40
123 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | PP—R | 50mm/1.6Mpa | 个 | 5 | 6 |  | 30
124 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | PP—R | 63mm/1.6Mpa | 个 | 5 | 8 |  | 40
125 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | UPVC | 20mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 1.1 |  | 55
126 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | UPVC | 25mm/1.0Mpa | 个 | 10 | 1.1 |  | 11
127 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | UPVC | 32mm/1.0Mpa | 个 | 10 | 1.1 |  | 11
128 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | UPVC | 40mm/1.0Mpa | 个 | 10 | 2.1 |  | 21
129 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | UPVC | 50mm/1.0Mpa | 个 | 10 | 3.2 |  | 32
130 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | UPVC | 63mm/1.6Mpa | 个 | 10 | 5 |  | 50
131 | 管材配件类 | 90°弯头 |  | UPVC | 110mm/1.6Mpa | 个 | 10 | 11 |  | 110
132 | 管材配件类 | 塑料外螺纹直接头 |  | UPVC | 20mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 1.1 |  | 55
133 | 管材配件类 | 塑料外螺纹直接头 |  | UPVC | 25mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 1.1 |  | 55
134 | 管材配件类 | 塑料外螺纹直接头 |  | UPVC | 32mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 1.1 |  | 55
135 | 管材配件类 | 塑料外螺纹直接头 |  | UPVC | 40mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 2.1 |  | 105
136 | 管材配件类 | 塑料外螺纹直接头 |  | UPVC | 50mm/1.6Mpa | 个 | 50 | 3.2 |  | 160
137 | 管材配件类 | 塑料外螺纹直接头 |  | UPVC | 63mm/1.6Mpa | 个 | 50 | 4.2 |  | 210
138 | 管材配件类 | 铜内螺纹90°三通 |  | UPVC | 20mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 3.2 |  | 160
139 | 管材配件类 | 铜内螺纹90°三通 |  | UPVC | 25mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 3.2 |  | 160
140 | 管材配件类 | 铜内螺纹90°三通 |  | UPVC | 32mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 4.2 |  | 210
141 | 管材配件类 | 铜内螺纹直接头 |  | UPVC | 20mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 3.2 |  | 160
142 | 管材配件类 | 铜内螺纹直接头 |  | UPVC | 25mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 3.2 |  | 160
143 | 管材配件类 | 铜内螺纹直接头 |  | UPVC | 32mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 4.2 |  | 210
144 | 管材配件类 | 铜内螺纹直接头 |  | UPVC | 40mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 5 |  | 250
145 | 管材配件类 | 铜内螺纹直接头 |  | UPVC | 50mm/1.6Mpa | 个 | 50 | 7 |  | 350
146 | 管材配件类 | 异径弯头 |  | UPVC | 25×20 | 个 | 20 | 1 |  | 20
147 | 管材配件类 | 异径弯头 |  | UPVC | 32×20 | 个 | 20 | 1 |  | 20
148 | 管材配件类 | 异径弯头 |  | UPVC | 32×25 | 个 | 1 | 1 |  | 1
149 | 管材配件类 | 异径弯头 |  | UPVC | 40×20 | 个 | 1 | 2 |  | 2
150 | 管材配件类 | 异径弯头 |  | UPVC | 40×25 | 个 | 1 | 2 |  | 2
151 | 管材配件类 | 异径弯头 |  | UPVC | 40×32 | 个 | 1 | 3 |  | 3
152 | 管材配件类 | 异径弯头 |  | UPVC | 50×20 | 个 | 1 | 4 |  | 4
153 | 管材配件类 | 异径弯头 |  | UPVC | 50×25 | 个 | 1 | 4 |  | 4
154 | 管材配件类 | 异径弯头 |  | UPVC | 50×32 | 个 | 1 | 4 |  | 4
155 | 管材配件类 | 异径弯头 |  | UPVC | 50×40 | 个 | 1 | 4 |  | 4
156 | 管材配件类 | PVC 管卡 |  | UPVC | 20~32 | 个 | 50 | 0.6 |  | 30
157 | 管材配件类 | PVC 胶水 |  | UPVC | 80ml | 瓶 | 30 | 5.5 |  | 165
158 | 管材配件类 | PVC 铜内螺纹90°弯头 |  | UPVC | 20mm/1.0Mpa | 个 | 50 | 3 |  | 150
159 | 管材配件类 | PVC 铜内螺纹90°弯头 |  | UPVC | 25mm/1.0Mpa | 个 | 20 | 3 |  | 60
160 | 管材配件类 | PVC 铜内螺纹90°弯头 |  | UPVC | 32mm/1.0Mpa | 个 | 20 | 3 |  | 60
161 | 管材配件类 | 表接头 |  | 铜质 | 15mm | 套 | 20 | 11 |  | 220 | 2个为一套
162 | 管材配件类 | 表接头 |  | 铜质 | 25mm | 套 | 10 | 14 |  | 140 | 2个为一套
163 | 管材配件类 | 补芯 |  |  | DN15~50mm | 个 | 20 | 11 |  | 220
164 | 管材配件类 | 瓷盆下水器 |  |  |  | 套 | 30 | 5 |  | 150 | 含排水管
165 | 管材配件类 | 等径三通 |  | PP—R | 20mm | 个 | 30 | 2 |  | 60
166 | 管材配件类 | 等径三通 |  | PP—R | 25mm | 个 | 10 | 2 |  | 20
167 | 管材配件类 | 等径三通 |  | PP—R | 32mm | 个 | 10 | 2 |  | 20
168 | 管材配件类 | 等径三通 |  | PP—R | 40mm | 个 | 20 | 3 |  | 60
169 | 管材配件类 | 等径三通 |  | PP—R | 50mm | 个 | 1 | 5 |  | 5
170 | 管材配件类 | 等径三通 |  | PP—R | 63mm | 个 | 1 | 11 |  | 11
171 | 管材配件类 | 等径三通 |  | UPVC | 20mm | 个 | 30 | 1 |  | 30
172 | 管材配件类 | 等径三通 |  | UPVC | 25mm | 个 | 20 | 1 |  | 20
173 | 管材配件类 | 等径三通 |  | UPVC | 32mm | 个 | 30 | 1 |  | 30
174 | 管材配件类 | 等径三通 |  | UPVC | 40mm | 个 | 20 | 2 |  | 40
175 | 管材配件类 | 等径三通 |  | UPVC | 50mm | 个 | 10 | 3 |  | 30
176 | 管材配件类 | 等径三通 |  | UPVC | 63mm | 个 | 10 | 7 |  | 70
177 | 管材配件类 | 地漏盖 |  | PVC | 110管径 | 个 | 10 | 5 |  | 50
178 | 管材配件类 | 堵头 |  | UPVC | 20mm | 个 | 10 | 1.1 |  | 11
179 | 管材配件类 | 堵头 |  | UPVC | 32mm | 个 | 10 | 1.1 |  | 11
180 | 管材配件类 | 堵头 |  | 镀锌 | 15mm | 个 | 10 | 1.1 |  | 11
181 | 管材配件类 | 堵头 |  | 镀锌 | 20mm | 个 | 10 | 1.1 |  | 11
182 | 管材配件类 | 堵头 |  | 镀锌 | 25mm | 个 | 10 | 2.2 |  | 22
183 | 管材配件类 | 堵头 |  | 镀锌 | 40mm | 个 | 10 | 5.5 |  | 55
184 | 管材配件类 | 镀锌给水直管 |  |  | φ50 | 米 | 10 | 20 |  | 200 | 带两头攻牙
185 | 管材配件类 | 花洒 |  | ABS工程塑料 | S02015-2C11-2 | 套 | 20 | 16.5 |  | 330 | 喷头+1.5米软管
186 | 管材配件类 | 活接 |  | 镀锌 | 25mm | 个 | 10 | 11 |  | 110
187 | 管材配件类 | 活接 |  | 镀锌 | 40mm | 个 | 5 | 16.5 |  | 82.5
188 | 管材配件类 | 活接 |  | 镀锌 | 50mm | 个 | 1 | 27 |  | 27
189 | 管材配件类 | 活接 |  | 镀锌 | 15mm | 个 | 1 | 5.5 |  | 5.5
190 | 管材配件类 | 活接头 |  | UPVC | 63mm | 个 | 5 | 13 |  | 65
191 | 管材配件类 | 开边快速接头 |  | 镀锌 | DN25mm-DN40mm | 个 | 5 | 60 |  | 300 | DN25mm至DN40mm管径
192 | 管材配件类 | 开边快速接头 |  | 镀锌 | DN50mm-DN100mm | 个 | 5 | 70 |  | 350 | DN50mm至DN100mm管径
193 | 管材配件类 | 快速接头 |  | 镀锌 | 25㎜ | 个 | 1 | 20 |  | 20
194 | 管材配件类 | 快速接头 |  | 镀锌 | 50㎜ | 个 | 1 | 40 |  | 40
195 | 管材配件类 | 快速抢修接头 |  | UPVC | 63/1.6MP | 个 | 10 | 16 |  | 160
196 | 管材配件类 | 快速抢修接头 |  | UPVC | 110/1.6MP | 个 | 10 | 16 |  | 160
197 | 管材配件类 | 内接头 |  | 镀锌 | 15mm | 个 | 10 | 1 |  | 10
198 | 管材配件类 | 内接头 |  | 镀锌 | 20mm | 个 | 10 | 1 |  | 10
199 | 管材配件类 | 内接头 |  | 镀锌 | 25mm | 个 | 10 | 2 |  | 20
200 | 管材配件类 | 内接头 |  | 镀锌 | 40mm | 个 | 10 | 3 |  | 30
201 | 管材配件类 | 内接头 |  | 镀锌 | 50mm | 个 | 10 | 4 |  | 40
202 | 管材配件类 | 内螺纹90°弯头 |  | PP—R | 20mm | 个 | 20 | 6 |  | 120
203 | 管材配件类 | 内螺纹90°弯头 |  | PP—R | 25mm | 个 | 20 | 6 |  | 120
204 | 管材配件类 | 内螺纹90°弯头 |  | PP—R | 32mm | 个 | 20 | 7 |  | 140
205 | 管材配件类 | 内螺纹三通 |  | PP—R | 20mm | 个 | 20 | 7 |  | 140
206 | 管材配件类 | 内螺纹三通 |  | PP—R | 25mm | 个 | 20 | 7 |  | 140
207 | 管材配件类 | 内螺纹三通 |  | PP—R | 32mm | 个 | 20 | 7 |  | 140
208 | 管材配件类 | 内螺纹直接头 |  | PP—R | 20mm | 个 | 20 | 6 |  | 120
209 | 管材配件类 | 内螺纹直接头 |  | PP—R | 25mm | 个 | 20 | 6 |  | 120
210 | 管材配件类 | 内螺纹直接头 |  | PP—R | 32mm | 个 | 20 | 7 |  | 140
211 | 管材配件类 | 内螺纹直接头 |  | PP—R | 40mm | 个 | 20 | 8 |  | 160
212 | 管材配件类 | 软管 |  |  | 30CM／304＃不锈钢网 | 条 | 20 | 5 |  | 100
213 | 管材配件类 | 软管 |  |  | 80CM／304＃不锈钢网 | 条 | 20 | 8 |  | 160
214 | 管材配件类 | 外螺纹90°弯头 |  | PP—R | 20mm | 个 | 50 | 7 |  | 350
215 | 管材配件类 | 外螺纹90°弯头 |  | PP—R | 25mm | 个 | 50 | 7 |  | 350
216 | 管材配件类 | 外螺纹90°弯头 |  | PP—R | 32mm | 个 | 20 | 7 |  | 140
217 | 管材配件类 | 外螺纹直接头 |  | PP—R | 20mm | 个 | 50 | 6 |  | 300
218 | 管材配件类 | 外螺纹直接头 |  | PP—R | 25mm | 个 | 50 | 5 |  | 250
219 | 管材配件类 | 外螺纹直接头 |  | PP—R | 32mm | 个 | 20 | 8 |  | 160
220 | 管材配件类 | 外螺纹直接头 |  | PP—R | 40mm | 个 | 20 | 10 |  | 200
221 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 25mm×20mm | 个 | 50 | 1 |  | 50
222 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 32mm×20mm | 个 | 50 | 2 |  | 100
223 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 32mm×25mm | 个 | 20 | 2 |  | 40
224 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 40mm×20mm | 个 | 20 | 3 |  | 60
225 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 40mm×25mm | 个 | 20 | 3 |  | 60
226 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 40mm×32mm | 个 | 20 | 3 |  | 60
227 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 50mm×20mm | 个 | 20 | 4 |  | 80
228 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 50mm×25mm | 个 | 20 | 4 |  | 80
229 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 50mm×32mm | 个 | 20 | 4 |  | 80
230 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 50mm×40mm | 个 | 20 | 4 |  | 80
231 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 63mm×25mm | 个 | 20 | 5 |  | 100
232 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 63mm×32mm | 个 | 1 | 10 |  | 10
233 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 63mm×40mm | 个 | 1 | 11 |  | 11
234 | 管材配件类 | 异径三通 |  | PP—R | 63mm×50mm | 个 | 1 | 11 |  | 11
235 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 25mm×20mm | 个 | 20 | 1 |  | 20
236 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 32mm×20mm | 个 | 20 | 1 |  | 20
237 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 32mm×25mm | 个 | 20 | 1 |  | 20
238 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 40mm×20mm | 个 | 20 | 2 |  | 40
239 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 40mm×25mm | 个 | 1 | 3 |  | 3
240 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 40mm×32mm | 个 | 1 | 3 |  | 3
241 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 50mm×20mm | 个 | 1 | 4 |  | 4
242 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 50mm×25mm | 个 | 1 | 4 |  | 4
243 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 50mm×32mm | 个 | 1 | 4 |  | 4
244 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 50mm×40mm | 个 | 1 | 5 |  | 5
245 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 63mm×25mm | 个 | 1 | 7 |  | 7
246 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 63mm×32mm | 个 | 1 | 7 |  | 7
247 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 63mm×32mm | 个 | 1 | 7 |  | 7
248 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 63mm×40mm | 个 | 1 | 7 |  | 7
249 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 63mm×50mm | 个 | 1 | 7 |  | 7
250 | 管材配件类 | 异径三通 |  | UPVC | 110mm×63mm | 个 | 1 | 11 |  | 11
251 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 25mm×20mm | 个 | 20 | 1 |  | 20
252 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 32mm×20mm | 个 | 20 | 1 |  | 20
253 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 32mm×25mm | 个 | 1 | 2 |  | 2
254 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 40mm×20mm | 个 | 1 | 4 |  | 4
255 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 40mm×25mm | 个 | 1 | 4 |  | 4
256 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 40mm×32mm | 个 | 1 | 4 |  | 4
257 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 50mm×20mm | 个 | 1 | 5 |  | 5
258 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 50mm×25mm | 个 | 1 | 5 |  | 5
259 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 50mm×32mm | 个 | 1 | 5 |  | 5
260 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 50mm×40mm | 个 | 1 | 5 |  | 5
261 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 63mm×25mm | 个 | 1 | 11 |  | 11
262 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 63mm×32mm | 个 | 1 | 8 |  | 8
263 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 63mm×40mm | 个 | 1 | 8 |  | 8
264 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | PP—R | 63mm×50mm | 个 | 1 | 8 |  | 8
265 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 25mm×20mm | 个 | 50 | 1 |  | 50
266 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 32mm×20mm | 个 | 20 | 1 |  | 20
267 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 32mm×25mm | 个 | 20 | 1 |  | 20
268 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 40mm×20mm | 个 | 1 | 3 |  | 3
269 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 40mm×25mm | 个 | 1 | 3 |  | 3
270 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 40mm×32mm | 个 | 1 | 3 |  | 3
271 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 50mm×20mm | 个 | 1 | 4 |  | 4
272 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 50mm×25mm | 个 | 1 | 4 |  | 4
273 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 50mm×32mm | 个 | 1 | 4 |  | 4
274 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 50mm×40mm | 个 | 1 | 4 |  | 4
275 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 63mm×25mm | 个 | 10 | 2.2 |  | 22
276 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 63mm×32mm | 个 | 10 | 2.2 |  | 22
277 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 63mm×32mm | 个 | 10 | 2.2 |  | 22
278 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 63mm×40mm | 个 | 5 | 4.4 |  | 22
279 | 管材配件类 | 异径直接头 |  | UPVC | 63mm×50mm | 个 | 5 | 4.4 |  | 22
280 | 管材配件类 | 直通 |  | PP—R | 20mm | 个 | 50 | 1 |  | 50
281 | 管材配件类 | 直通 |  | PP—R | 25mm | 个 | 20 | 1 |  | 20
282 | 管材配件类 | 直通 |  | PP—R | 32mm | 个 | 20 | 1 |  | 20
283 | 管材配件类 | 直通 |  | PP—R | 40mm | 个 | 20 | 2 |  | 40
284 | 管材配件类 | 直通 |  | PP—R | 50mm | 个 | 1 | 5 |  | 5
285 | 管材配件类 | 直通 |  | PP—R | 63mm | 个 | 1 | 6 |  | 6
286 | 管材配件类 | 直通 |  | UPVC | 20mm | 个 | 50 | 1 |  | 50
287 | 管材配件类 | 直通 |  | UPVC | 25mm | 个 | 20 | 1 |  | 20
288 | 管材配件类 | 直通 |  | UPVC | 32mm | 个 | 10 | 1 |  | 10
289 | 管材配件类 | 直通 |  | UPVC | 40mm | 个 | 10 | 2 |  | 20
290 | 管材配件类 | 直通 |  | UPVC | 50mm | 个 | 1 | 5 |  | 5
291 | 管材配件类 | 直通 |  | UPVC | 63mm | 个 | 10 | 5.5 |  | 55
292 | 光源类 | LED灯泡（E27、B22） |  | 铝材散热器 | 4W，光通量：300/330lm | 支 | 100 | 13 |  | 1300
293 | 光源类 | LED灯泡（E27、B22） |  | 铝材散热器 | 9W，光通量：650/720lm | 支 | 50 | 18 |  | 900
294 | 光源类 | LED灯泡（E27、B22） |  | 铝材散热器 | 12W，光通量：1000/1100lm | 支 | 20 | 20 |  | 400
295 | 光源类 | LED洗墙灯 |  | 铝质防爆玻璃 | 46mm*46mm*1000mm,18*1W | 套 | 5 | 25 |  | 125
296 | 光源类 | T8LED灯管 |  |  | 9W,色温：≥3700K | 支 | 50 | 11 |  | 550 | 白光
297 | 光源类 | T8LED灯管 |  |  | 14W,色温：≥4500K | 支 | 50 | 11 |  | 550 | 白光
298 | 光源类 | T8LED灯管 |  |  | 18W,色温：≥5700K | 支 | 200 | 15 |  | 3000 | 白光
299 | 光源类 | T8LED灯管 |  |  | 18W,色温：≥5700K单端头 | 支 | 200 | 18 |  | 3600 | 白光
300 | 光源类 | 灯泡(卡\螺口）E27 |  |  | 15W | 个 | 200 | 1.5 |  | 300
301 | 光源类 | 电容式指示灯 |  |  | 380v | 个 | 4 | 5 |  | 20
302 | 光源类 | 高压钠灯 E40 |  |  | 400W,色温：≥6000K | 个 | 20 | 30 |  | 600 | 白光
303 | 光源类 | 金属卤化灯 E40 |  |  | 400W,色温：≥6500K | 个 | 10 | 35 |  | 350 | 白光
304 | 光源类 | 卤素杯灯 |  |  | 220V20W | 个 | 10 | 8 |  | 80
305 | 光源类 | 日光灯 |  |  | 20W | 支 | 10 | 3.5 |  | 35
306 | 光源类 | 日光灯 |  |  | 30W | 支 | 10 | 3.5 |  | 35
307 | 光源类 | 日光灯 |  |  | 40W | 支 | 50 | 5.5 |  | 275
308 | 光源类 | 水银灯（自镇流）E27 |  |  | 125W | 个 | 20 | 11 |  | 220
309 | 光源类 | 信号灯220V |  |  |  | 个 | 3 | 8 |  | 24
310 | 耗材类 | ｐｖｃ胶布电气胶带 |  |  | 20 | 卷 | 50 | 3.3 |  | 165
311 | 耗材类 | 白水泥 |  |  |  | KG | 50 | 0.4 |  | 20
312 | 耗材类 | 玻璃 |  |  | 5ｍｍ | 平方米 | 20 | 36 |  | 720
313 | 耗材类 | 玻璃 |  |  | 3ｍｍ | 平方米 | 20 | 28 |  | 560
314 | 耗材类 | 玻璃窗胶边 |  |  |  | 米 | 50 | 1.1 |  | 55
315 | 耗材类 | 玻璃胶 |  | 中性硅胶 | 净含量300ml,配带枪嘴 | 瓶 | 50 | 7.5 |  | 375
316 | 耗材类 | 不锈钢 |  | 304材质 | 304#1.0厚 | KG | 10 | 18 |  | 180
317 | 耗材类 | 冲击钻头 |  |  | φ6mm×16mm | 支 | 10 | 3.2 |  | 32
318 | 耗材类 | 冲击钻头 |  |  | φ8mm×16mm | 支 | 10 | 3.2 |  | 32
319 | 耗材类 | 冲击钻头 |  |  | φ10mm×16mm | 支 | 10 | 3.2 |  | 32
320 | 耗材类 | 冲击钻头 |  |  | φ12mm×16mm | 支 | 10 | 3.2 |  | 32
321 | 耗材类 | 冲击钻头 |  |  | φ16mm×16mm | 支 | 10 | 3.2 |  | 32
322 | 耗材类 | 冲击钻头 |  |  | φ16mm×34mm | 支 | 5 | 11 |  | 55
323 | 耗材类 | 冲击钻头 |  |  | φ20mm×34mm | 支 | 5 | 11 |  | 55
324 | 耗材类 | 反牙螺母 |  |  | 8mm | KG | 5 | 2.5 |  | 12.5
325 | 耗材类 | 防锈漆 |  |  |  | KG | 5 | 8.5 |  | 42.5
326 | 耗材类 | 焊条 |  |  | 2.5ｍｍ | ｋｇ | 5 | 5 |  | 25
327 | 耗材类 | 黄油 |  |  |  | KG | 5 | 5 |  | 25
328 | 耗材类 | 锯片 |  |  | 24齿 | 片 | 50 | 0.3 |  | 15
329 | 耗材类 | 螺丝 |  |  | 10*12 | Kg | 10 | 11 |  | 110
330 | 耗材类 | 麻花钻头 |  |  | φ3.8mm | 支 | 10 | 1.2 |  | 12
331 | 耗材类 | 麻花钻头 |  |  | φ5mm~8mm | 支 | 10 | 2.2 |  | 22
332 | 耗材类 | 麻花钻头 |  |  | φ10mm | 支 | 10 | 3.2 |  | 32
333 | 耗材类 | 麻花钻头 |  |  | φ12mm | 支 | 10 | 4 |  | 40
334 | 耗材类 | 铆钉 |  |  | 4×12 | 盒 | 10 | 8.5 |  | 85
335 | 耗材类 | 铆钉 |  |  | 5×12 | 盒 | 10 | 8.5 |  | 85
336 | 耗材类 | 木工电刨刨刀 |  | 钨钢 | 1900B /F20A | 付 | 1 | 38 |  | 38
337 | 耗材类 | 内六角扳手 |  |  | 9件套 | 套 | 1 | 12 |  | 12
338 | 耗材类 | 膨胀胶塞 |  |  | Φ6mm、8mm | 排 | 50 | 1 |  | 50
339 | 耗材类 | 膨胀螺丝 |  |  | 8mm | 个 | 50 | 0.5 |  | 25
340 | 耗材类 | 膨胀螺丝 |  |  | 10mm | 个 | 50 | 0.8 |  | 40
341 | 耗材类 | 膨胀螺丝 |  |  | 12mm | 个 | 50 | 1 |  | 50
342 | 耗材类 | 膨胀螺丝 |  |  | 16mm | 个 | 20 | 2 |  | 40
343 | 耗材类 | 膨胀螺丝钩 |  |  | 8mm | 个 | 20 | 0.8 |  | 16
344 | 耗材类 | 膨胀螺丝钩 |  |  | 10mm | 个 | 20 | 1 |  | 20
345 | 耗材类 | 膨胀螺丝钩 |  |  | 12mm | 个 | 20 | 1.2 |  | 24
346 | 耗材类 | 膨胀螺丝钩 |  |  | 16mm | 个 | 20 | 2 |  | 40
347 | 耗材类 | 生料带 |  |  | 长20m，厚0.1mm，宽19mm | 卷 | 50 | 2.5 |  | 125
348 | 耗材类 | 石膏粉 |  |  |  | KG | 100 | 0.3 |  | 30
349 | 耗材类 | 手提金属切割片 |  |  | 100mm | 片 | 50 | 1.1 |  | 55
350 | 耗材类 | 水泥钉 |  |  |  | Kｇ | 5 | 10 |  | 50
351 | 耗材类 | 自锁式尼龙扎带 |  |  | 4*250mm | 包 | 2 | 11 |  | 22 | 200条/包
352 | 耗材类 | 松锈剂 |  |  | 450ml | 瓶 | 20 | 13 |  | 260
353 | 耗材类 | 碳刷(电转、冲击钻） |  |  |  | 对 | 5 | 2.5 |  | 12.5
354 | 耗材类 | 天那水 |  |  |  | KG | 2 | 5.5 |  | 11
355 | 耗材类 | 铁钉 |  |  |  | Kｇ | 10 | 2 |  | 20
356 | 耗材类 | 铁线 |  |  |  | Kg | 20 | 2.5 |  | 50
357 | 耗材类 | 铜接线耳 |  |  | 16mm2 | 个 | 10 | 3.2 |  | 32
358 | 耗材类 | 铜接线耳 |  |  | 25mm2 | 个 | 10 | 4.2 |  | 42
359 | 耗材类 | 铜接线耳 |  |  | 35mm2 | 个 | 10 | 5 |  | 50
360 | 耗材类 | 铜接线耳 |  |  | 50mm2 | 个 | 10 | 6 |  | 60
361 | 耗材类 | 氩弧焊焊丝 |  |  | 不锈钢Φ1.0~Φ1.6 | KG | 2 | 26 |  | 52
362 | 耗材类 | 氩气 |  |  | 8升 | 瓶 | 10 | 18 |  | 180
363 | 耗材类 | 氧化铝砂布 |  |  | 1号 | 张 | 100 | 0.35 |  | 35
364 | 耗材类 | 自攻螺丝 |  |  |  | Kｇ | 20 | 9 |  | 180
365 | 耗材类 | 制度框架 |  | 铝合金 |  | 平方 | 10 | 60 |  | 600
366 | 开关插座类 | 高压旋转式隔离开关 |  |  | HD13BX 1500/3 | 套 | 2 | 1100 |  | 2200
367 | 开关插座类 | 电磁阀 |  |  | 2W-160-15/AC220 | 个 | 10 | 75 |  | 750
368 | 开关插座类 | 电流互感器 |  |  | LMZJ1-0.5/0.6KV | 个 | 3 | 22 |  | 66
369 | 开关插座类 | 电压转换开关 |  |  | LW5-16/YH3/3型/500V/16A | 个 | 1 | 45 |  | 45
370 | 开关插座类 | 电源插头 |  |  | 10A/三插 | 个 | 10 | 3.5 |  | 35
371 | 开关插座类 | 电子调速器 |  |  | 250V/10A | 个 | 10 | 13 |  | 130
372 | 开关插座类 | 二三插座（暗装型） |  |  | ２５０Ｖ／１０Ａ | 个 | 30 | 10 |  | 300 | 带底盒
373 | 开关插座类 | 二三插座（暗装型带开关） |  |  | ２５０Ｖ／１6Ａ | 个 | 30 | 15 |  | 450 | 带底盒
374 | 开关插座类 | 二三插座（超薄型） |  |  | ２５０Ｖ／１０Ａ | 个 | 30 | 8 |  | 240
375 | 开关插座类 | 二三插座（超薄型带开关） |  |  | ２５０Ｖ／１０Ａ | 个 | 29 | 11 |  | 319
376 | 开关插座类 | 二三插座（超薄型带开关） |  |  | ２５０Ｖ／１6Ａ | 个 | 30 | 11 |  | 330
377 | 开关插座类 | 红外线人体感应开关 |  |  | 额定电压：220V,额定电流：0.68A；额定功率：150W | 个 | 30 | 48 |  | 1440
378 | 开关插座类 | 浪涌开关 |  |  | TIU1-20/440 | 个 | 1 | 95 |  | 95
379 | 开关插座类 | 面板开关（暗装型1~3位） |  |  | ２５０Ｖ／１０Ａ | 个 | 30 | 10 |  | 300 | 带底盒
380 | 开关插座类 | 面板开关（超薄型1~3位） |  |  | ２５０Ｖ／１０Ａ | 个 | 30 | 10 |  | 300
381 | 开关插座类 | 排插 |  |  | GN-218/10孔5米 | 个 | 3 | 65 |  | 195
382 | 开关插座类 | 配电柜电流表 |  |  | 44L1/400A | 个 | 1 | 30 |  | 30
383 | 开关插座类 | 配电柜电压表 |  |  | 44L1/450V | 个 | 1 | 30 |  | 30
384 | 开关插座类 | 配电柜熔断器式刀开关 |  |  | HR3－400／31 | 套 | 1 | 85 |  | 85
385 | 开关插座类 | 配电柜熔断器式刀开关 |  |  | HR3－600／31 | 套 | 1 | 110 |  | 110
386 | 开关插座类 | 配电箱 |  | 塑料弧面盖，金属底板 | 明装/3~5位 | 个 | 20 | 6 |  | 120
387 | 开关插座类 | 配电箱 |  | 塑料弧面盖，金属底板 | 明装/12~17位 | 套 | 5 | 32 |  | 160
388 | 开关插座类 | 熔断器 |  |  | RTO-400/400 | 个 | 3 | 30 |  | 90
389 | 开关插座类 | 声控感应开关 |  |  | 额定电压：220V,额定功率：100W | 个 | 20 | 25 |  | 500
390 | 开关插座类 | 四位开关（暗装型） |  |  | ２５０Ｖ／１０Ａ | 个 | 30 | 15 |  | 450 | 带底盒
391 | 开关插座类 | 四位开关（超薄型） |  |  | ２５０Ｖ／１０Ａ | 个 | 30 | 15 |  | 450
392 | 开关插座类 | 塑壳断路器 |  |  | NM1-400S/3300 315A/3p | 个 | 5 | 350 |  | 1750
393 | 开关插座类 | 塑壳断路器 |  |  | NM1-250S/3300 200A/3p | 个 | 5 | 220 |  | 1100
394 | 开关插座类 | 塑壳断路器 |  |  | NM10-100/330 100A/3p | 个 | 10 | 120 |  | 1200
395 | 开关插座类 | 塑壳断路器 |  |  | NM10-100/330 80A/3p | 个 | 10 | 75 |  | 750
396 | 开关插座类 | 塑壳断路器 |  |  | NM10-100/330 60A/3p | 个 | 10 | 66 |  | 660
397 | 开关插座类 | 塑壳断路器 |  |  | NM1－125S/4300 125A | 个 | 5 | 180 |  | 900
398 | 开关插座类 | 塑壳断路器 |  |  | NM1－125S/4300 100A | 个 | 10 | 120 |  | 1200
399 | 开关插座类 | 塑壳断路器 |  |  | NM1－125S/4300 80A | 个 | 10 | 110 |  | 1100
400 | 开关插座类 | 塑壳漏电断路器 |  |  | DZ15LE-100/4901 63A | 个 | 5 | 100 |  | 500
401 | 开关插座类 | 塑壳漏电断路器 |  |  | DZ15LE-100/4901 80A | 个 | 5 | 100 |  | 500
402 | 开关插座类 | 塑壳漏电断路器 |  |  | DZ15LE-100/4901 100A | 个 | 10 | 130 |  | 1300
403 | 开关插座类 | 塑壳漏电断路器 |  |  | DZ15LE-100/4901 200A | 个 | 5 | 350 |  | 1750
404 | 开关插座类 | 小型断路器 |  |  | DZ47-10A/1P | 个 | 30 | 7.5 |  | 225
405 | 开关插座类 | 小型断路器 |  |  | DZ47-20A/1P | 个 | 30 | 8 |  | 240
406 | 开关插座类 | 小型断路器 |  |  | DZ47-10A/2P | 个 | 30 | 15 |  | 450
407 | 开关插座类 | 小型断路器 |  |  | DZ47-20A/2P | 个 | 10 | 16 |  | 160
408 | 开关插座类 | 小型断路器 |  |  | DZ47-32A/2P | 个 | 10 | 20 |  | 200
409 | 开关插座类 | 小型断路器 |  |  | DZ47-32A/3P | 个 | 10 | 25 |  | 250
410 | 开关插座类 | 小型断路器 |  |  | DZ47-20A/3P | 个 | 10 | 25 |  | 250
411 | 开关插座类 | 小型断路器 |  |  | DZ47-60A/3P | 个 | 10 | 35 |  | 350
412 | 开关插座类 | 小型漏电断路器 |  |  | DZLE47-63/16A/2P | 个 | 10 | 28 |  | 280
413 | 开关插座类 | 小型漏电断路器 |  |  | DZLE47-63/20A/2P | 个 | 10 | 30 |  | 300
414 | 开关插座类 | 小型漏电断路器 |  |  | DZLE47-63/32A/2P | 个 | 20 | 30 |  | 600
415 | 开关插座类 | 小型漏电断路器 |  |  | DZLE47-63/63A/2P | 个 | 20 | 35 |  | 700
416 | 开关插座类 | 小型漏电断路器 |  |  | DZLE47-63/20A/3P+N | 个 | 20 | 60 |  | 1200
417 | 开关插座类 | 小型漏电断路器 |  |  | DZLE47-63/32A/3P+N | 个 | 10 | 60 |  | 600
418 | 开关插座类 | 小型漏电断路器 |  |  | DZLE47-63/63A/3P+N | 个 | 10 | 60 |  | 600
419 | 其他 | 灯管座 |  |  |  | 对 | 20 | 4 |  | 80
420 | 其他 | 低位水箱胶盖 |  |  | 50ｍｍ | 个 | 20 | 3.5 |  | 70
421 | 其他 | 低位水箱配件 |  |  | 15mm | 套 | 20 | 16 |  | 320
422 | 其他 | 电线管 |  |  | φ20mm壁厚1.3mm,阻燃系数：氧阻≥32 | 米 | 20 | 2.5 |  | 50
423 | 其他 | 电线管 |  |  | φ25mm壁厚1.61mm,阻燃系数：氧阻≥32 | 米 | 20 | 2.5 |  | 50
424 | 其他 | 电线管 |  |  | φ32mm壁厚1.8mm,阻燃系数：氧阻≥32 | 米 | 20 | 2.7 |  | 54
425 | 其他 | 电线管 |  |  | φ50mm壁厚1.8mm,阻燃系数：氧阻≥32 | 米 | 20 | 4.5 |  | 90
426 | 其他 | 电线管 |  |  | φ75mm壁厚1.8mm,阻燃系数：氧阻≥32 | 米 | 20 | 6.5 |  | 130
427 | 其他 | 电线管配件弯头 |  |  | Φ20mm | 个 | 10 | 0.25 |  | 2.5
428 | 其他 | 电线管配件弯头 |  |  | Φ25mm | 个 | 10 | 0.25 |  | 2.5
429 | 其他 | 电线管配件弯头 |  |  | Φ32mm | 个 | 10 | 0.5 |  | 5
430 | 其他 | 电线管配件弯头 |  |  | Φ50mm | 个 | 10 | 2 |  | 20
431 | 其他 | 电线管配件弯头 |  |  | Φ75mm | 个 | 10 | 3 |  | 30
432 | 其他 | 电线管配件直通 |  |  | Φ20mm | 个 | 10 | 0.5 |  | 5
433 | 其他 | 电线管配件直通 |  |  | Φ25mm | 个 | 10 | 0.5 |  | 5
434 | 其他 | 电线管配件直通 |  |  | Φ32mm | 个 | 10 | 0.5 |  | 5
435 | 其他 | 电线管配件直通 |  |  | Φ50mm | 个 | 10 | 1.5 |  | 15
436 | 其他 | 电线管配件直通 |  |  | Φ75mm | 个 | 10 | 3 |  | 30
437 | 其他 | 蹲便器水箱 |  |  | 安装方式：壁挂式。 | 套 | 2 | 85 |  | 170
438 | 其他 | 蹲便器水箱（马桶）出水阀 |  |  |  | 套 | 2 | 32 |  | 64
439 | 其他 | 蹲便器水箱（马桶）进水阀 |  |  |  | 套 | 2 | 32 |  | 64
440 | 其他 | 防静电胶垫 |  |  | 宽1m、厚5mm | m2 | 1 | 32 |  | 32
441 | 其他 | 高位水箱配件 |  |  | 15mm | 套 | 5 | 26 |  | 130
442 | 其他 | 金属管卡 |  |  | Φ50mm~70mm | 个 | 10 | 2.5 |  | 25 | 套白皮
443 | 其他 | 绝缘黄蜡管 |  |  | φ20~50 | 条 | 10 | 1.6 |  | 16
444 | 其他 | 线槽 |  |  | 14×24 | 米 | 45 | 2 |  | 90
445 | 其他 | 线槽 |  |  | 13×39 | 米 | 50 | 3 |  | 150
446 | 其他 | 线槽 |  |  | 100 | 米 | 50 | 4 |  | 200
447 | 其他 | 线槽配件（直角） |  |  | 14×24 | 个 | 10 | 0.3 |  | 3
448 | 其他 | 线槽配件（直角） |  |  | 13×39 | 个 | 10 | 0.3 |  | 3
449 | 其他 | 线槽配件（直角） |  |  | 100 | 个 | 10 | 2 |  | 20
450 | 其他 | 线槽配件（转角） |  |  | 14×24 | 个 | 10 | 0.5 |  | 5
451 | 其他 | 线槽配件（转角） |  |  | 13×39 | 个 | 10 | 0.5 |  | 5
452 | 水表类 | 冷水表（机械数字型） |  |  | 40㎜ | 个 | 2 | 100 |  | 200
453 | 水表类 | 冷水表（机械数字型） |  |  | 50㎜ | 个 | 2 | 160 |  | 320
454 | 锁具类 | 暗锁 |  |  | 双锁舌；适配门厚：35-45mm；铜质锁芯、弹珠 | 把 | 50 | 28 |  | 1400
455 | 锁具类 | 玻璃锁 |  |  |  | 把 | 5 | 6 |  | 30
456 | 锁具类 | 不锈钢合页 |  |  | 4寸折叠 | 个 | 10 | 8 |  | 80
457 | 锁具类 | 插销 |  |  |  | 套 | 30 | 1.6 |  | 48
458 | 锁具类 | 插销 |  |  | 可上锁 | 付 | 5 | 8.5 |  | 42.5
459 | 锁具类 | 插芯锁 |  | 不锈钢外壳全铜锁芯 | 适配门厚45mm-55mm | 把 | 10 | 65 |  | 650
460 | 锁具类 | 插芯锁锁芯 |  |  | 全铜 | 个 | 20 | 16 |  | 320 | 净重不低于130克
461 | 锁具类 | 抽屉锁 |  |  | 22mm；全铜锁芯 | 把 | 20 | 5.5 |  | 110
462 | 锁具类 | 抽屉锁 |  |  | 16mm；全铜锁芯 | 把 | 20 | 5.5 |  | 110
463 | 锁具类 | 防盗锁（月牙锁） |  |  | 适配门厚35mm-45mm，超B级纯铜锁芯，锌合金面板 | 把 | 100 | 50 |  | 5000
464 | 锁具类 | 防火锁 |  |  | 适配门厚35mm-45mm，纯铜锁芯，通用互开 | 把 | 5 | 52 |  | 260
465 | 锁具类 | 防火锁锁芯 |  |  | 纯铜锁芯互开 | 把 | 20 | 16 |  | 320
466 | 锁具类 | 挂锁 |  | 铜质 | 40mm | 把 | 10 | 4.5 |  | 45
467 | 锁具类 | 挂锁 |  | 铜质 | 50mm | 把 | 10 | 6 |  | 60
468 | 锁具类 | 挂锁 |  | 铜质 | 75㎜ | 把 | 50 | 6.5 |  | 325
469 | 锁具类 | 铝合金窗扣（自动扣） |  |  | 90-1800B型 | 套 | 20 | 12.5 |  | 250 | 左右窗为一套
470 | 锁具类 | 铝合金合页 |  |  | 304#不锈钢，4寸 | 个 | 50 | 4.5 |  | 225
471 | 锁具类 | 铝合金门窗滑轮 |  |  | 76型门窗，不锈钢材质，单轮 | 个 | 20 | 9 |  | 180
472 | 锁具类 | 门拉手 |  |  |  | 个 | 50 | 1.5 |  | 75
473 | 锁具类 | 球形锁 |  |  |  | 把 | 20 | 14 |  | 280 | 带匙
474 | 锁具类 | 三舌单活执手锁 |  | 不锈钢外壳全铜锁芯 | 外壳28cm,锁芯75mm（正芯） | 把 | 10 | 50 |  | 500
475 | 锁具类 | 塑钢窗窗扣 |  |  |  | 套 | 60 | 13 |  | 780 | 左右窗为一套
476 | 锁具类 | 塑钢窗轨道 |  |  |  | 付 | 60 | 13 |  | 780 | 2支为一付
477 | 锁具类 | 锁牌 |  |  | 100 | 套 | 99 | 1.5 |  | 148.5
478 | 锁具类 | 天地锁 |  |  |  | 把 | 50 | 46 |  | 2300
479 | 锁具类 | 天地锁锁芯 |  | 全铜 | 2.8寸 | 个 | 20 | 22 |  | 440
480 | 锁具类 | 执手锁锁芯 |  | 全铜 | 锁芯75mm（正芯）37.5+37.5=75中 | 把 | 20 | 35 |  | 700 | 净重不低于130克
481 | 锁具类 | 子母门插销 |  | 不锈钢 |  | 个 | 20 | 2 |  | 40
482 | 照明灯具类 | 铝扣平板集成LED灯 |  |  | 18W；外形尺寸300*300mm | 套 | 10 | 88 |  | 880
483 | 照明灯具类 | LED投光灯 |  | 灯身材质: 铝,灯罩材质: 玻璃钢 | LED200w | 套 | 2 | 200 |  | 400
484 | 照明灯具类 | T8一体化LED灯具 |  |  | 9W，0.6M，色温：≥3700K | 套 | 10 | 20 |  | 200 | 白光
485 | 照明灯具类 | 铝扣平板集成LED灯 |  |  | 58W；外形尺寸600*600mm | 套 | 10 | 220 |  | 2200
486 | 照明灯具类 | T8一体化LED灯具 |  |  | 18W，1.2M，色温：≥5700K | 套 | 100 | 25 |  | 2500 | 白光
487 | 照明灯具类 | 瓷锣口灯头 |  |  | E47、27型 | 个 | 5 | 5 |  | 25
488 | 照明灯具类 | LED平板挑臂路灯 |  | 吕材 | 98W | 个 | 5 | 420 |  | 2100 | 正白光
489 | 照明灯具类 | 环形LED灯吸顶灯具 |  | 高散热铝基板 | 15W | 套 | 30 | 45 |  | 1350 | 含灯罩、恒流驱动电源、灯珠
490 | 照明灯具类 | 环形LED灯吸顶灯盘 |  | 高散热铝基板 | 1W*18 | 套 | 22 | 20 |  | 440 | 含恒流驱动电源、灯珠
491 | 照明灯具类 | 平灯头/吊灯头 |  |  | E27、B22型 | 个 | 20 | 3 |  | 60
492 | 照明灯具类 | 声光控感应灯头 |  |  | E27、B22型 | 个 | 30 | 25 |  | 750
493 | 照明灯具类 | 舞台射灯 |  |  | LED18W白光，色温5000K | 套 | 2 | 230 |  | 460
494 | 照明灯具类 | 舞台射灯 |  |  | LED12颗1W七彩染色灯 | 套 | 2 | 250 |  | 500
495 | 镇流器 | led驱动电源平板灯镇流器 |  |  | 18W^58W恒流防水 | 个 | 10 | 25 |  | 250
496 | 镇流器 | LED平板挑臂路灯镇流器 |  |  | 50W^100W防水灌胶 | 个 | 10 | 70 |  | 700
497 | 镇流器类 | 微电脑时控开关 |  |  | KG316T | 个 | 15 | 65 |  | 975
498 | 镇流器类 | 金属乳化灯电子触发器 |  |  | 70~400W | 个 | 10 | 10 |  | 100
499 | 镇流器类 | 金属乳化灯镇流器 |  |  | 400W(封闭型）纯铜线圈 | 个 | 10 | 85 |  | 850
500 | 整流器类 | 自愈式低电压并联电容器 |  |  | BZMJO.45-15-3 | 个 | 5 | 135 |  | 675 | 1.UN 0.45KV 2.QN 15KVar 3.IN 19.2A 4.InS3/-kv 5.CN 236Uf 6.保护装置：过压力保护
预算总计： | [7 empty] | 150000